附件5

2018年县级兽医实验室病原学PCR项目

建设资金实施方案

一、任务目标

县级兽医实验室病原学PCR项目建设按照“统筹规划、合理布局”的原则进行设置，实现项目县级实验室具备开展病原学监测能力。

二、建设内容

在每个项目县（市、区）动物疫病预防控制机构实验室建设1个病原学监测实验室。每个县（市、区）计划投资50万元，建设内容为（1）项目所在县（市、区）兽医实验室改扩建40平方米病原学监测所需要的PCR工作区；（2）采购病原学监测工作需要的进口荧光定量PCR仪、进口高速冷冻离心机/国产磁力棒型核酸提取仪、进口单/多道移液器等仪器设备。

三、资金用途

每个县（市、区）计划投资50万元，具体如下：

（一）改扩建病原学监测所需要的PCR工作区，预算经费10万元；

（二）采购仪器设备，预算经费40万元。

实验室仪器设备配备参考表

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | ≥96孔 |
| 2 | 进口高速冷冻离心机或磁力棒型核酸提取仪 | 台 | 1 | 离心机最低13000rpm转速 |
| 3 | 进口单道移液器2.5uL | 支 | 2 |  |
| 4 | 进口单道移液器10uL | 支 | 2 |  |
| 5 | 进口单道移液器100uL | 支 | 2 |  |
| 6 | 进口单道移液器200uL | 支 | 1 |  |
| 7 | 进口单道移液器1000uL | 支 | 1 |  |
| 8 | 进口多道移液器50uL | 支 | 2 |  |
| 9 | 进口多道移液器300uL | 支 | 1 |  |

四、工作要求：

（一）资金筹措

1.顺昌、寿宁、周宁、屏南、霞浦、建宁、平和、永泰县为省级扶贫开发工作重点县，项目经费全部由省级配套各50万元。

2.建瓯市为转移支付县，省级投资和县级投资比例按4：1计算，省级投资40万元、县级配套10万元。

3.石狮市、罗源县为一般支付县，省级投资和县级投资比例按3：2计算，每个县省级投资30万元、县级配套20万元。

（二）进度安排

2018年4月，经费下达；

2018年5月-7月，PCR实验室改造和仪器设备采购；

2018年8月-9月，实验室验收和设备验收；

2018年10月，项目整体自验收；

2018年11月-12月，完成该项目总验收。