## Sheet3
附件1
福建省动物疫病预防控制中心2020年度实验室耗材采购内容及要求
总品目数313 预算总控制价189866.86
序号 | 项目名称 | 包装规格 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 规格参数与技术指标
1 | 10µL白色短吸头（袋装） | 1000支/包 | 1 | 88 | 88 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
2 | 10µL白色短吸头（盒装） | 96支/盒 | 1 | 23 | 23 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
3 | 10µL白色长吸头（袋装） | 1000支/包 | 1 | 88 | 88 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
4 | 10µL白色长吸头（盒装 ） | 96支/盒 | 1 | 23 | 23 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
5 | 200µL黄色吸头（袋装） | 1000支/包 | 1 | 84 | 84 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
6 | 200µL黄色吸头（盒装） | 96支/盒 | 1 | 23 | 23 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
7 | 1000µL蓝色吸头（袋装） | 1000支/包 | 1 | 90 | 90 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等，
8 | 1000µL蓝色吸头（盒装） | 96支/盒 | 1 | 31 | 31 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
9 | 10µL白色短吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 349 | 349 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
10 | 10µL白色短吸头（带滤芯、盒装） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
11 | 10µL白色长吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 353 | 353 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等，
12 | 10µL白色长吸头（带滤芯、盒装 ） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
13 | 20µL吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 353 | 353 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
14 | 20µL吸头（带滤芯、盒装 ） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
15 | 100µL吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 353 | 353 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等，
16 | 100µL吸头（带滤芯、盒装 ） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
17 | 200µL黄色吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 353 | 353 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
18 | 200µL黄色吸头（带滤芯、盒装） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
19 | 1000µL蓝色吸头（带滤芯、袋装） | 1000支/包 | 1 | 387 | 387 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。用于PCR或ELISA等。
20 | 1000µL蓝色吸头（带滤芯、盒装） | 96支/盒 | 1 | 53 | 53 | 聚丙烯材质，无RNase-/Dnase酶，移液器通用。用于PCR。
21 | 10μl移液器吸头（盒装） | 96支/盒 | 1 | 13 | 13 | 盒装，低吸附，无色，灭菌，96支/盒，10盒/内盒，5内盒/箱。用于ELISA等。
22 | 200μl移液器吸头（盒装） | 96支/盒 | 1 | 13 | 13 | 盒装，黄色，灭菌，96支/盒，10盒/内盒，5内盒/箱。用于ELISA等。
23 | 1000μl移液器吸头（盒装） | 100支/盒 | 1 | 17 | 17 | 盒装，蓝色，灭菌，100支/盒，6盒/内盒，5内盒/箱。用于ELISA等。
24 | 瑞宁枪头300（RC-L300） | 1000支/袋 | 1 | 368 | 368 | 最大容量300 µL，与瑞宁移液器配套使用
25 | 5000µL透明吸头 | 250/包 | 1 | 147 | 147 | 聚丙烯材质，无菌，无热源，移液器通用。
26 | EP 100-5000µL吸头 | 100个*5/包 | 1 | 638 | 638 | Quality™优质级， 0.1 – 5 mL， 120 mm， 紫色， 500 个 (5 包 × 100 个)
27 | 5000µL本色吸头 | 50支/包 | 1 | 15 | 15 | 规格：50支/包 5mL长大口，配大龙 吸液量：5mL 内径13mm，长度148mm 可高温高压灭菌，可配排枪使用 可配移液器：配大龙的1000-5000µL 移液器
28 | 实验室操作乳胶手套 | 50只/盒 | 1 | 36 | 36 | 天然乳胶制成。贴合手部线条. 安全无感染。 色泽自然柔和，不刺眼，不影响作业。 手套表面呈无粉状态，杜绝粉末对操作环境及实验结果的影响，并有效防止皮肤干燥，减少水溶性蛋白质过敏原。 特制麻面处理具有超强吸附力，能有效防滑，取物确实，在抓取器具时不易滑落。 不分左右手，取用方便，容易穿戴。灭菌包装；2只/包*30包/盒，共60只/盒。大号、中号和小号，规格可选配。
29 | 透明无色离心管 | 500个/包 | 1 | 65 | 65 | 磨砂帽表面.侧面有磨砂板.帽的中心处有穿孔端口.最大14000RCF.在帽中心的薄膜允许通过注射器针容易地获得样品.无RNase-/Dnase酶.无热源；1.5mL和2mL，规格可选配。 可用于ELISA等。
30 | 透明无色离心管 | 250个/包 | 1 | 72 | 72 | 磨砂帽表面.侧面有磨砂板.帽的中心处有穿孔端口.最大14000RCF.在帽中心的薄膜允许通过注射器针容易地获得样品.无RNase-/Dnase酶.无热源；1.5mL。可用于PCR等。
31 | 普通PCR反应管（200ul，单个） | 1000只/盒 | 1 | 262 | 262 | 聚丙烯纯度大于99.9%，薄壁，无RNase-/Dnase酶。
32 | 普通PCR反应管（200ul，8联） | 125排/盒 | 1 | 480 | 480 | 聚丙烯纯度大于99.9%，薄壁，无RNase-/Dnase酶。
33 | 普通PCR反应管盖（200ul，8联） | 125排/盒 | 1 | 190 | 190 | 聚丙烯纯度大于99.9%，薄壁，无RNase-/Dnase酶。
34 | 普通PCR反应板（200ul，96孔板） | 10块/包 | 1 | 215 | 215 | 聚丙烯纯度大于99.9%，薄壁，无裙边，无RNase-/Dnase酶。
35 | 普通PCR反应板膜 | 100张/盒 | 1 | 435 | 435 | 微孔板密封膜适用于从PCR和实时PCR到ELISA和细胞培养的应用。密封膜是密封板最简单、最经济的方法。它们可以在较宽的温度范围内使用，因此适合于许多应用。在运输或储存期间，整个板上的特殊密封保护样品.
36 | 荧光PCR反应管（200ul，8联） | 120条/盒 | 1 | 670 | 670 | 不透光，适用于罗氏480荧光PCR仪器和伯乐荧光PCR仪器，随配相同数量的8联透明管盖
37 | 荧光PCR反应板（200ul，96孔） | 50板/盒 | 1 | 3120 | 3120 | 不透光，适用于罗氏480荧光PCR仪器和伯乐荧光PCR仪器，随配相同数量的荧光PCR用透明盖膜
38 | 荧光PCR反应板（200ul，96孔） | 10板/盒*10 | 1 | 4100 | 4100 | 透光，适用ABI荧光PCR仪、伯乐荧光PCR仪器，随配相同数量的荧光PCR用透明盖膜
39 | 2mL可立外旋冻存管 | 50只/包 | 1 | 104 | 104 | 圆底.无需管架可树立.黑色刻度和大的标记点.聚丙烯.可承受温度至-196℃，安全密封用硅酮垫圈.小瓶可以用内嵌的颜色编码.γ射线灭菌.无RNase-/Dnase酶.无热源
40 | 96孔深孔板(1000 µL) | 10*8块 | 1 | 7844 | 7844 | 高对比度字母数字标识.低残留.孔边缘增高且表面光滑.可热封.可叠放 相对离心力最高6，000 × g.聚丙烯材质.耐化学腐蚀.生产过程不添加脱模剂、塑化剂和杀菌.可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）
41 | 96/384孔深孔板板盖 | 10个/包 10包/箱 | 1 | 500 | 500 | 适配96孔深孔板（1.2mL V形底 透明 方孔）
42 | 96孔深孔板（1.2mL V形底 透明 方孔） | 10块/包 10包/箱 | 1 | 988 | 988 | 1.2mL.透明.96 方形孔.V形底.聚丙烯材料.可以121℃高压灭菌.能够长期稳定保存于-80℃.字母排序.切角标记
43 | Hank平衡盐溶液（HBSS） | 500mL | 1 | 80 | 80 | 存储15°至30°C.符合CGMP（21 CFR 820）标准和ISO9001认证设施的认证/合规.灭菌0.1μm无菌过滤.pH 7至7.4.浓度1x
44 | DMEM（高糖） | 500mL | 1 | 60 | 60 | 不含丙酮酸钠.添加剂：L-谷氨酰胺，葡萄糖：丙酮酸钠.保质期12个月.储存2°至8°C.灭菌0.1μm无菌过滤.避光保存
45 | Trizol Reagent | 100mL | 1 | 1100 | 1100 | 即用型.可用于提取高质量的总RNA或者从各种生物样本中同时提取RNA、DNA和蛋白质.酚和异硫氰酸胍单相溶液.最小组织量 (50-100 mg) 和细胞 (5 Ã— 106)，以及大量组织 (≥1 g) 和细胞 (>107).采用TRIzol® 试剂提取的总RNA不会被蛋白质和DNA污染。适用于多个分子靶点的提取.采用TRIzol® 试剂进行样本匀浆化后，加入氯仿，匀浆物可分成透明的上层水相层 (含有RNA)、相界面和红色的下层有机层 (含有DNA和蛋白质)。然后用异丙醇从水相层中沉淀出RNA。用乙醇从相界面/有机层中沉淀出DNA。利用异丙醇沉淀从酚-乙醇上清液中沉淀出蛋白质。洗涤沉淀的RNA、DNA或蛋白质，去除杂质，重悬浮后供下游应用.样品对象：细菌、血液、细胞、植物样品、组织、病毒样品、酵母.下游应用：克隆、Northern印迹、核酸酶保护试验、实时定量PCR（qPCR）、逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）、cDNA文库构建.最终产物：总RNA、转录组RNA、微RNA 有机萃取.室温保存
46 | 第一链cDNA反转录试剂盒 | 100次 | 1 | 1687 | 1687 | 100次x20 µL反应试剂。可合成长达13kb的cDNA。含有RiboLock RNase抑制剂。配套提供oligo(dT)18引物和随机六聚体引物。也可使用基因特异性引物。 可以高效合成长达13kb的全长第一链cDNA.• 最佳活性温度为42°C.• 第一链cDNA合成，作为RT-PCR和实时RT-qPCR的模板.• 构建全长cDNA文库.• 反义RNA合成.样品类型： RNA.100个反应
47 | PVDF膜 | 卷 | 1 | 2400 | 2400 | 检测方法 Chemiluminescence Chromogenic Radioactive.相容的染色剂 .考马斯亮蓝.酰胺黑.印度墨水.丽春红.胶体金.CPTS.甲苯胺蓝.透射显影.Sypro® 宝石红.过滤器代码 IPVH.过滤器颜色 白色.用于Western blotting、吸附分析、氨基酸分析、N 端蛋白质测序、Dot/Slot blotting、糖蛋白显色和脂多糖分析.主要应用：Western Blotting.生物信息：.主结合机制 静电，疏水.BSA吸收性 215 µg/cm².山羊IgG吸收性 294 µg/cm².胰岛素吸收性 160 µg/cm².可湿润性 疏水.孔径 0.45 µm.过滤器表面 光面.过滤器尺寸 26.5 cm x 3.75 m.疏水性聚偏氟乙烯（PVDF）
48 | 15mL袋装离心管 | 25支/包 | 1 | 24.5 | 24.5 | 进口聚丙烯.已灭菌.大面积白色标记区.可单手操作.15mL离心管可承受高达12000RCF的最大离心力.50mL 离心管可承受高达10000RCF的最大离心力. 耐受温度：-80℃ to 121℃. 无毒性.无热原.无RNase酶.无DNase酶
49 | GoTaq Probe qPCR Master Mix | 200次 | 1 | 900 | 900 | 用于探针法Real-Time qPCR and RT-qPCR.直接使用.抗大多数PCR抑制剂
50 | QIAcube HT Plasticware | 套 | 1 | 3137 | 3137 | 用于 QIAcube HT: 主要组成：5 S-Blocks.5 Elution Microtubes RS (EMTR) 120 x 8-Well Strip Caps for EMTR. 9 x 96 Filter-Tips OnCor C.TapePad
51 | 1200µL蓝色吸头（RC-L1200） | 1000支/袋 | 1 | 468 | 468 | 瑞宁移液器用散装
52 | 吸头RT-L1200F瑞宁 | 96支/盒 8盒/箱 | 1 | 1170 | 1170 | 瑞宁移液器用散装
53 | 霍乱滤液 | 瓶 | 1 | 1487 | 1487 | 霍乱滤液
54 | Lipase from porcine pancreas | 25g | 1 | 175.5 | 175.5 | Lipase from porcine pancreas。Type II。100-500 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation))。30-90 units/mg protein (using triacetin)。分析要求 Protein determined by biuret.包装：25， 100， 500 g in poly bottle Quality：Crude (Steapsin). Contains amylase and protease activity.在37°C，pH为7.4时，一个单位将水解三醋酸甘油酯中的1微当量脂肪酸（pH值为7.7，以橄榄油为底物）。
55 | 琼脂糖 | 100g | 1 | 369 | 369 | 抗原抗体琼扩用
56 | T4 DNA Ligase | 25KU | 1 | 142 | 142 | T4 DNA Ligase (350 U/μl) 25，000 U；10 × T4 DNA Ligase Buffer 1 mL 本酶催化相邻DNA链的5’-P末端和3’-OH末端以磷酸二酯键结合的反应，需Mg2+和ATP作辅因子，分子量为62，000，最适反应pH为7.6。本酶可以催化粘性末端之间和平滑末端之间的DNA的连接。保存：-20℃。 Escherichia coli carrying the plasmid that enables highly expression of T4 DNA ligase gene 活性定义：在20 μl的连接反应体系中，6 μg的λDNA-Hind Ⅲ的分解物在16℃下反应30分钟时，有90%以上的DNA片段被连接所需要的酶量定义为1个活性单位 (unit)。 本酶的1 unit相当于在含有6.6 mM MgCl2，10 mM DTT，66 μM ATP和3.3 μM [32P]-Na4P2O7的66 mM Tris-HCl (pH7.6) 中发生ATP-PPi交换反应的0.008 Weiss Unit。 纯度：1. 2000 U的本酶和1 μg的λ-Hind Ⅲ片段在37℃下反应16小时，DNA的电泳谱带不发生变化。2. 2000 U的本酶和1 μg的超螺旋 pBR322 DNA在37℃下反应16小时，DNA的电泳谱带不发生变化。3. 2000 U的本酶和1μg的16S，23S rRNA在37℃下反应16小时，RNA的电泳谱带不发生变化。 用途：1. DNA片段和载体DNA的连接。 2. DNA片段和Linker或Adaptor DNA的连接。
57 | RNase抑制剂 | 5KU | 1 | 513 | 513 | Recombinant RNase Inhibitor (40 U/μl) 5000 U 通过亲和色谱等方法从大肠杆菌中纯化的猪肝RNA酶抑制剂得到的重组体 该酶的特征与猪肝和人胎盘来源的此类酶相似，与RNase A形成1：1复合体，抑制RNase活性。该反应是可逆的，通过尿素及巯基类试剂能够解离复合体，使RNase复活而抑制剂不可逆失活。使用时可直接加入含有RNA的反应液中。属蛋白质性质，与其它竞争性抑制剂 (核酸类、无机磷酸类) 不同，可以很容易地通过苯酚处理将其从反应体系中除去。但不能抑制反转录酶的RNase H的活性。具有与猪肝和人胎盘来源的酶相同的应用。 保存：-20℃。 E. coli containing a plasmid that carries the porcine liver RNase Inhibitor gene. 纯度：1. 300 U的RNase Inhibitor和1 μg的λ DNA-Hind Ⅲ分解物在37℃下反应1小时，DNA的电泳谱带不发生变化。2. 300 U的RNase Inhibitor和1 μg的超螺旋pBR322 DNA在37℃下反应1小时，DNA的电泳谱带不发生变化。3. 100 U的RNase Inhibitor和1 μg的16S，23S rRNA在37℃下反应1小时，RNA的电泳谱带不发生变化。4. SDS-PAGE：在分子量50 KDa处是单一带。 使用注意：1. 抑制RNase活性的pH值范围较广，在pH7～8时表现最适范围。2. RNase Inhibitor发挥活性作用需要至少1 mM的DTT。 用途：1. cDNA合成反应 (Ribonuclease Inhibitor， 反应量0.5 U/μl) 。2. 体外翻译 (Ribonuclease Inhibitor， 反应量1 unit/μl) 。3. 体外无细胞系统转录 (Ribonuclease Inhibitor， 反应量20 U/μl) 。4. SP6或T7 RNA聚合酶的体外转录 (Ribonuclease Inhibitor，反应量1 unit/μl) 。5. 多核糖体分离(RNase Inhibitor，反应量1 unit/μl)。
58 | Reverse Transcriptase XL (AMV) | 200U | 1 | 650 | 650 | Reverse Transcriptase XL (AMV) (5 U/μl) 200 U Reverse Transcriptase XL (AMV) (15～40 U/μl) 500 U 由Avian Myeloblastosis Virus（AMV）分离而来的分子量约157，000道尔顿的αβ型反转录酶。AMV反转录酶XL经过高度纯化，不含核酸酶。该酶可以以约10 kb RNA模板进行cDNA合成。 具有cDNA合成活性，同时也具有RNase H活性。 保存：-80℃保存。如果短期（6个月）保存，可以在-20℃保存。（反复冻融活性有可能下降，请尽量避免） 起源：Avian myeloblastosis virus (AMV) 活性定义：以Poly(rA)·Oligo(dT)为模板/引物，在37℃、10分钟内，使1 nmol的[3H] dTTP掺入酸不溶性沉淀物所需要的酶量定义为1个活性单位(U)。 纯度 1. RNase Assay 20 U的本酶和1 μg的RNA Ladder（0.5～9.0 kb）在37℃下反应2小时，RNA的电泳结果在8×10-8 U RNase A当量以下。 2. DNase Assay (Endonuclease、Exonuclease) 50 U的本酶和0.5 μg的φX174 Hae III fragments在37℃下反应3小时，DNA的电泳结果在1.25×10-4 U DNase I当量以下。
59 | M-mLV反转录酶(RNase H-) | 10KU | 1 | 437 | 437 | RTase M-mLV (RNase H-)(200 U/μl) 10，000 U 5 × M-mLV Buffer 1 mL 通过基因重组技术克隆表达的缺失突变型RNase H-的M-mLV反转录酶。一般的野生型M-mLV (Moloney Murine Leukemia Virus) 具有以下几种活性：依赖于RNA的DNA聚合酶活性；依赖于DNA的DNA聚合酶活性；RNase H活性。由于RNase H能够催化降解DNA/RNA杂合体中的RNA，因此在cDNA第一条链的合成反应中可能会降解RNA/DNA杂合体中的模板RNA。 本酶M-mLV (RNase H-) 的RNase H活性缺失，延伸能力强，可用于较长的cDNA合成以及高比例的全长cDNA文库的构建等。 保存：-20℃。 起源：Purified from an E.coli strain expressing a recombinant enzyme. 活性定义：以Poly (rA)·Oligo (dT) 为模板/引物，在37℃、10分钟条件下，掺入1 nmol的 [3H] dTTP所需要的酶量定义为1个活性单位 (U)。 纯度 1. 200 U的本酶和1 μg的λ DNA-Hind III在37℃下反应1小时，DNA的电泳谱带不发生变化。 2. 200 U的本酶和1 μg的Supercoiled pBR322 DNA在37℃下反应1小时，DNA的电泳谱带不发生变化。 3. 200 U的本酶和1 μg的16S，23S rRNA在37℃下反应1小时，RNA的电泳谱带不发生变化。 用途 1. 1st-Strand cDNA的合成。 2. cDNA Probe的制备。 3. RT-PCR反应以及Real Time RT-PCR反应
60 | Takara 100 bp DNA Ladder (Dye Plus) | 100次 | 1 | 393 | 393 | 650 ng/ 5 μl。本制品是由100 bp至1000 bp间隔为100 bp的10条片段和1500 bp共11条双链DNA片段组成。500 bp的DNA片段的量为其它片段的3倍。其它片段亮度相同。已混有上样缓冲液。可直接用于凝胶电泳。
61 | DL2000 DNA Marker | 100次 | 1 | 196 | 196 | 浓度：400 ng/5 μl。本制品是由2，000 bp、1，000 bp、750 bp、500 bp、250 bp以及100 bp共6条双链DNA片段组成。其中750 bp是指示带，显示亮带。已混有上样缓冲液，可直接用于凝胶电泳。保存：-20℃。融化后于4℃保存，避免反复冻融。
62 | pMD 18-T克隆试剂盒 | 20次 | 1 | 578 | 578 | pMD 18-T Vector (50 ng/μl) 20 μl × 1 支；Control Insert (50 ng/μl) 10 μl × 1 支；Solution I* 75 μl × 2 支 使用时请于冰中融解。 pMD 18-T Vector是一种高效克隆PCR产物 (TA Cloning) 的专用载体。本载体由pUC18载体改建而成，在pUC18载体的多克隆位点处的Xba I 和Sal I 识别位点之间插入了EcoR V 识别位点，用EcoR V 进行酶切反应后，再在两侧的3′端添加 “T” 而成。因大部分耐热性DNA聚合酶进行PCR反应时都有在PCR 产物的3′末端添加一个 “A” 的特性，所以使用本制品可以大大提高PCR产物的连接、克隆效率。 由于本载体以pUC18载体为基础构建而成，所以它具有同pUC18载体相同的功能。此外，本制品中的高效连接液Solution I 可以在短时间内 (约30分钟) 完成连接反应，其连接液可以直接用于细菌转化，大大方便了实验操作。本制品中的Control Insert (500 bp) 还可以用于Control反应。 保存：-20℃。纯度：Control Insert经克隆后的白色菌落中，有90%以上含有Insert DNA片段。 用途：1. 进行TA克隆，克隆PCR产物。2. 对克隆后的PCR产物使用BcaBEST Sequencing Primers、M13 Primers进行DNA测序。
63 | 6×Loading Buffer | 1mL*10 | 1 | 98 | 98 | 6×Loading Buffer 1 mL×10 支 。6×Loading Buffer组成 。EDTA 30 mM。Glycerol 36 %。Xylene Cyanol 0.035 %。Bromophenol Blue 0.05 %。是琼脂糖凝胶电泳用的Loading Buffer。本制品与DNA Digested Markers(λ-Hind III digest， 等)以及 DNA Ladder Markers(100 bp DNA Ladder等)中的6×Loading Buffer组成相同。应用：琼脂糖凝胶电泳。
64 | Sample Protector for RNA/DNA | 100mL | 1 | 546 | 546 | Sample Protector for RNA/DNA 100 mL，是一种动物组织、植物材料、培养细胞、酵母等的稳定剂。无毒的透明溶液，能够迅速渗入新鲜组织细胞的胞浆中，快速有效地灭活生物样品中的RNA 酶和DNA酶，使样品中的RNA和DNA在一定时间内于室温或4℃保存仍不会被降解。可以免去使用液氮或超低温冰箱的不便，同时也可以有效解决组织、细胞样品的保存及运输问题。此外，如果将不同时期收集的样品都预先存放于本试剂中，可以做到立即终止并固定RNA表达的时序变化，减少实验组间的误差。保存：4℃。
65 | DL1000 DNA Marker | 100次 | 1 | 196 | 196 | 浓度：约450 ng/5 μl DL1，000 DNA Marker为已含有1×Loading Buffer的DNA溶液，可取5 μl直接电泳 DL1，000 DNA Marker由DNA片段1，000 bp、700 bp、500 bp、400 bp、300 bp、200 bp、100 bp组成，共7条带 每次取5 μl电泳时，每条带的DNA量约为50 ng，其中400 bp的DNA片段量约为150 ng，显示亮带。 保存：-20℃。融化后于4℃保存
66 | DH5α | 10支/包 | 1 | 327 | 327 | E.coli DH5α Competent Cells 100 μl × 10。pUC19 plasmid ( 0.1 ng/μl) 10 μl。SOC medium* 1 mL × 10。*SOC medium: 2% Bacto tryptone。0.5% Bacto yeast extract。10 mM NaCl。2.5 mM KCl。10 mM MgSO4。10 mM MgCl2 20 mM Glucose。 在Hanahan's method基础上进行了改良，制备出E.coli DH5α Competent Cells。 E.coli DH5α Competent Cells在使用pUC系列质粒载体进行DNA转化时，利用β-半乳糖苷酶活性 (α-互补性)，通过蓝白斑方法可以很容易地鉴别重组体菌株。由于菌株无lac lq，故不需要IPTG。因此，当制作基因文库或进行亚克隆时，可以使用X-Gal筛选重组DNA或重组质粒。 X-Gal : 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactoside 细胞浓度：1 - 2×109 cells/mL Genotype：E.coli DH5α : F-， φ 80dlacZ ΔM15， Δ(lacZYA -argF )U169， deoR ， recA1 ， endA1 ， hsdR17 (rK-， mK+)， phoA， supE44 ， λ-， thi -1， gyrA96 ， relA1 保存：-80℃ 使用附带的pUC19 对照质粒来确认保存细胞的转化效率。不能液氮保存。 转化效率：转入1 ng 的UC19，涂于含有Amp+ 的选择培养基进行筛选。 转化效率 : >1 x 108 cfu/μg pUC19 β-半乳糖苷酶的α-互补性 当使用pUC19 plasmid进行转化时，含有100 μg/mL Ampicillin和60 μg/mL X-Gal的L-agar plate出现蓝色菌落。
67 | Ex Taq | 1KU | 1 | 1385 | 1385 | 本制品是应用LA PCR原理研制的具有3′→5′Exonuclease活性 (Proof reading活性) 的耐热性DNA聚合酶。在普通PCR条件下，与Taq DNA Polymerase相比，具有扩增效率高、错配率低的优良性能。 保存：-20℃。活性定义：用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物，在74℃、30分钟内，摄入10 nmol的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为1个活性单位 (U)。 纯度：25 U的本酶和1 μg的Supercoiled pBR322 DNA在74℃下反应1小时，未检出内切酶和外切酶活性。25 U的本酶和1 μg的λ-Hind III或1 μg的λ DNA在74℃下反应16小时，未检出内切酶和外切酶活性。用 途：PCR法扩增DNA。PCR产物：使用本制品扩增得到的大部分PCR产物3’端附有一个“A” 碱基，因此可直接克隆于T-Vector中。也可以在末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体。PCR反应性能：1. 以λ DNA为模板，可以很好地扩增20 kb，28 kb和35 kb的DNA片段。 2. 以人基因组DNA为模板，可很好地扩增17.5 kb (β-Globin gene) 的DNA片段。
68 | Taq酶（附dNTP） | 1KU | 1 | 502 | 502 | 本制品是94 kDa的耐热性DNA聚合酶。是把Thermus aquaticus DNA Polymerase的基因经过克隆转化到大肠杆菌中进行表达后，分离提取而得到的。它与天然Taq DNA聚合酶具有相同的功能。保存：-20℃。 Escherichia coli carrying a plasmid that encodes the Thermus aquaticus DNA Polymerase gene 用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物，在74℃，30分钟内，摄入10 nmol的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为1个活性单位 (U)。 10 U的本酶和0.6 μg的λ-Hind III、0.6 μg的Supercoiled pBR322 DNA或0.6 μg的λ DNA在74℃下反应1小时，均未检出内切酶和外切酶活性。 用途：1. PCR法扩增DNA。 2. DNA序列测定。PCR产物：使用本制品扩增得到的PCR产物3’端附有一个“A” 碱基，因此可直接克隆于T-Vector中。也可以在末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体中。PCR反应性能：以λ DNA为模板，可以很好地扩增8 kb的DNA片段。
69 | RT-PCR试剂盒 | 50次 | 1 | 1374 | 1374 | 内容 ( 50 次量*1) PrimeScript RTase (for 2 Step) 25 μl。5 × PrimeScript Buffer 200 μl。RNase Inhibitor (40 U/μl) 25 μl。dNTP Mixture (10 mM each) 150 μl。Oligo dT Primer (2.5 μM) 50 μl。Random 6 mers (20 μM) 50 μl。 Ex Taq HS (5 U/μl) 25 μl。10 × PCR BufferⅡ 250 μl。Control F-1 Primer*2 (20 μM) 10 μl。Control R-1 Primer*3 (20 μM) 10 μl。Positive Control RNA (2 × 105 copies/μl) 20 μl。RNase Free dH2O 1 mL *1 反转录反应20 μl 、PCR反应50 μl体系时可使用50次。 *2 Positive Control RNA用上游引物。 *3 Positive Control RNA用下游引物。 含有反转录反应及PCR扩增反应所需的全部试剂。
70 | PrimeScript™ One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 50次 | 1 | 1603 | 1603 | PrimeScript 1 Step Enzyme Mix 100 μl。2 × 1 Step Buffer 625 μl ×2。Control F-1 Primer (20 μM)*1 20 μl。Control R-1 Primer (20 μM)*2 20 μl。Positive Control RNA (2×105 copies/μl) 20 μl。RNase Free dH2O 625 μl ×2 *1 Positive Control RNA用上游引物。 *2 Positive Control RNA用下游引物。 含有进行One Step RT-PCR反应用的全部试剂，可以方便有效地对RNA进行扩增分析。
71 | Premix Taq（含染料） | 120次 | 1 | 153 | 153 | Premix Taq™ 500 μl × 6支 使用本制品扩增得到的PCR产物的3’端附有一个“A”碱基，因此可直接克隆于T-Vector中。 保存：-20℃；4℃保存三个月制品性能稳定，使用频率高时一旦融解后请于4℃保存，使用时请颠倒混匀。尽量避免多次反复冻融。 用 途：PCR法扩增DNA。PCR反应性能：1. 以λ DNA为模板，可以很好地扩增8 kb的DNA片段。 2. 以人基因组DNA为模板，可很好地扩增3 kb (p53基因) 的DNA片段。 电泳时色素Marker位置；反应液5 μl，1% Agarose电泳时，蓝色色素在3～5 kb附近，黄色色素在50 bp以下位置。
72 | 病毒RNA/DNA提取试剂盒 | 50次 | 1 | 1200 | 1200 | 50 次量 Part I -20℃保存 Proteinase K (20 mg/mL) 1 mL。Carrier RNA 50 μl。Part II室温 (15-25℃) 保存 。Buffer VGB*1 12 mL。Buffer RWA*1 28 mL。Buffer RWB*2 24 mL。RNase free dH2O 2 mL × 2。Spin Columns 50 支。Collection tubes 50 支。RNase free collection tubes (1.5 mL) 50 支 *1 含有强变性剂，应避免与皮肤、衣物等接触。若不小心接触到眼睛或皮肤时，请立即到医院进行处理。 *2 在首次使用前，请添加56 mL的100%乙醇，混合均匀。 用于从血浆、全血、无细胞体液、病毒原液和感染病毒的组织中提取各种病毒 (Virus) RNA/DNA的小量纯化试剂盒 提取操作仅需20分钟便可完成 可从低至1.0E+04 copies的甲肝病毒或1.6E+05 copies的flury株狂犬病毒中提取得到RNA 提取得到的RNA可用于RT-PCR反应、Northern杂交等多种分子生物学实验。
73 | ABI 96孔反应板（0.1mL） | 10块/盒 | 1 | 590 | 590 | For Use With (Equipment): 310 Genetic Analyzer， 3130 Genetic Analyzer， 3130xl Genetic Analyzer， 3500 Dx Genetic Analyzer， 3500 Genetic Analyzer， 3500xL Dx Genetic Analyzer， 3500xL Genetic Analyzer， 3730 DNA Analyzer， 3730xl DNA Analyzer， 7500 Fast Dx System， 7500 Fast System， 7900HT Fast System， StepOnePlus™， Veriti Dx Fast Thermal Cycler， Veriti Fast Thermal Cycler， ViiA™ 7 Dx Fast System， ViiA™ 7 Fast System Format: 96-well plate Product Line: MicroAmp® Product Size: 10 plates Reaction Speed: Fast Shipping Condition: Room Temperature
74 | KF Flex 96孔深孔板 | 10板*5/箱 | 1 | 2592 | 2592 | 适用于KingFisher Deepwell 96 Plate。V型底。聚丙烯
75 | KF96DW深孔板磁套 | 10块*10/箱 | 1 | 6000 | 6000 | 适用于KingFisher 96 tip。10 x 10 pcs/box
76 | 钢珠（直径5.9531mm） | 100个/包 | 1 | 36 | 36 | 304不锈钢。直径5.9531mm
77 | Goodview核酸染料 | 1mL | 1 | 195 | 195 | 毒性较低，使用安全 在紫外透射光下双链DNA呈现绿色荧光，并且可用于RNA染色 激发波长分别为268 nm、294 nm和491 nm， 前两者为紫外光，后者为可见光；发射波长在530 nm处产生。 ​​使用方法 1. 将100 mL琼脂糖凝胶溶液（浓度一般为0.8%～2%）在微波炉中融化。 2. 加入2-5 µL GoodView，轻轻摇匀，避免产生气泡。 3. 冷却至不烫手时倒胶，待琼脂糖凝胶完全凝固后上样电泳。 4. 电泳完毕使用凝胶成像系统或可见光透射仪观测。若使用凝胶成像系统照相，通过调节光圈、曝光时间，选择合适的滤光片，可得到成像清晰、背景较低的照片
78 | 红细胞保存液(阿氏液) | 500mL | 1 | 180 | 180 | 等渗平衡盐溶液。可以保护红细胞，通常用作抗凝剂或血液防腐剂，用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。主要成分：枸橼酸钠（二水） 8.0g/L，枸橼酸（一水） 0.55g/L，葡萄糖 20.5g/L，氯化钠 4.2g/L。取全血与阿氏液（Alsever Solution）等量混合后，4℃可保存大约10周。无菌
79 | 哥伦比亚血平板 90mm | 20个/包 | 1 | 135 | 135 | 一般病原菌的分离培养和溶血性细菌的鉴别。90mm*20个。2-8℃
80 | 96孔深孔板（U形底 1.2mL/孔） | 12块/包 | 1 | 150 | 150 | 每孔最大容量1.4mL。可用封板膜密封。PP材质。带盖子。可高压灭菌
81 | 计数器 | 个 | 1 | 32 | 32 | 大屏语音计数器。类型: 多功能型 太阳能型 办公商务型适用场景: 商务送礼屏幕材质: LCD屏幕最大显示位数: 12位数适配电池类型: 双重电源。
82 | PCR管冰盒 | 个 | 1 | 286 | 286 | 新购买的实验冰盒必须先放置于冰箱的冷冻格中蓄冷20小时以上，以保证实验冰盒中高分子材料充分蓄冷。以后可根据使用时间多少，增加或减少蓄冷时间。经过蓄冷后的实验冰盒可在25℃环境中，保持4℃以下6小时左右。一面为存放0.2mL（96孔）微量离心管，另一面为存放多孔培养板、模板平台。冰盒可层叠放置 。外形尺寸：13.2×9.4×4.2cm
83 | 肠杆菌科细菌生化编码鉴定管 | 盒 | 1 | 230 | 230 | 由15项组成。鉴定肠杆菌科中常见73的种细菌。根据生化反应结果，查《肠杆菌科细菌生化鉴定编码册(第二代15e系统)》对应的编码检索表可得答案。注：本生化鉴定管不配有该编码册。 品种组成表：硫化氢，苯丙氨酸，葡萄糖酸盐，蛋白胨水(靛基质试验)，葡萄糖磷酸盐胨水(MR)，西蒙氏柠檬酸盐，尿素，半固体琼脂，三糖铁琼脂，赖氨酸脱羧酶，鸟氨酸脱羧酶，氨基酸脱羧酶对照，棉子糖，山梨醇，侧金盏花醇，木糖，配套试剂(靛基质试剂，甲基红试剂，无菌液体石蜡，班氏试剂，苯丙氨酸试剂)。
84 | 酶标板 96孔不可拆 | 10块/盒 | 1 | 72 | 72 | 8联，高结合，F底 孔板底部特殊结构，易清洗。分为C底（圆底），F底（平底），A底（平底，容量＜F底），Y底（平底） 根据蛋白分子量大小和蛋白疏水性选择表面： 高吸附酶标板：对于分子量大于50KDa的抗体抗原有较高的吸附； 中吸附酶标板：非特异性吸附底，本底更低 根据检测方法选择不同颜色的酶标板： 透明板—比色检测，用于时间分辨荧光； 白色板—用于发光检测，提供最大的反射性，呈现最小的自发荧光性和自发光性； 黑色板—用于荧光检测，在荧光读数中提供最小的背景，只容许最小的散射光透过，色度高度干扰最低 厚度均匀、孔径大小均一、底部无畸变 批内批间差小 板条没空均有独特字母、数字标记识别
85 | 96孔细胞培养板盖子 | 块 | 1 | 5 | 5 | 透明。PS纯聚苯乙烯
86 | 苯酚 | 500mL | 1 | 40 | 40 | AR。熔点（℃）40°C 45°C。水溶液pH 5-6.4。纯度99%以上
87 | 玻璃涂布棒 | 支 | 1 | 6 | 6 | 头边长4.5cm，柄长15cm
88 | 擦镜纸 | 本 | 1 | 4.6 | 4.6 | 强效除尘吸水100张
89 | 硅胶塞 15mm | 个 | 1 | 0.5 | 0.5 | 试管塞硅塞子，耐高温高压耐酸碱
90 | 接种棒 | 支 | 1 | 5 | 5 | 接种棒优质全铜 长度220mm 镍铬丝
91 | 接种丝 | 10支/包 | 1 | 3 | 3 | 镍铬丝
92 | 蓝盖试剂瓶 1000mL | 只 | 1 | 25 | 25 | 蓝盖丝口试剂瓶
93 | 蓝盖试剂瓶 500mL | 只 | 1 | 15 | 15 | 蓝盖丝口试剂瓶
94 | 铝制试管架 | 个 | 1 | 36.5 | 36.5 | 270*90*80mm 孔21.5mm*30孔
95 | 有机玻璃血凝板 96孔 V形 | 个 | 1 | 13 | 13 | 130mm×85mm×12.5mm。透明有机玻璃（亚克力）。90度/110度
96 | 医用棉签（10cm） | 50支*20小包 | 1 | 18 | 18 | 天然竹棒，100%优质医用脱脂棉。自然白。烫封口袋。PE袋。棉头无棉结。棉杆坚固不易断裂。不含荧光增剂、无毒、无刺激、无致敏性。100%全棉。全封闭包装。棉头紧固不脱落，不掉絮。棉棒光滑，不掉渣
97 | 记号笔 | 12支 | 1 | 20 | 20 | 油性笔，防水，耐摩擦，双头（小头0.5mm，大头1），
98 | 96孔血凝板（V型底 90°） | 块 | 1 | 4.3 | 4.3 | 96孔一次性血凝板。V型底，90°角。单个包装 100套/箱。聚苯乙烯PS 透明。环氧乙烷灭菌
99 | D(+)-葡萄糖，一水 | 500g | 1 | 22.1 | 22.1 | AR 质检项目 指标值 比旋光度[α]20D +52.5°～+53.0°。澄清度试验 合格。氯化物(Cl)，％ ≤0.002。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.002。灼烧残渣，％ ≤0.05。酸度(以H+计)/(mmol/100g) ≤0.12。糊精及淀粉 合格。重金属(以Pb计)，％ ≤0.0005 铁(Fe)，％ ≤0.0005。干燥失重，% 7.5～9.1
100 | 正丁醇 | 500mL | 1 | 29.9 | 29.9 | 质检项目 指标值 色度/黑曾单位 ≤10。密度(20℃)/(g/mL) 0.808～0.811。易炭化物质 合格 羰基化合物(以CO计)，% ≤0.02。蒸发残渣，％ ≤0.001。酸度(以H+计)/(mmol/g) ≤0.0005。水分(H2O)，％ ≤0.2。铁(Fe)，％ ≤0.00005。不饱和化合物(以Br计)，％ ≤0.005。酯(以CH3COOC4H9计)，％ ≤0.1。含量(GC)，% ≥99.5
101 | 无水乙醇 | 500mL | 1 | 14.3 | 14.3 | AR 质检项目 指标值 密度(20℃)/(g/mL) 0.789～0.791。与水混合试验 合格。易炭化物质 合格 羰基化合物(以CO计)，% ≤0.003。蒸发残渣，％ ≤0.001。酸度(以H+计)/(mmol/100g) ≤0.04。碱度(以OH-计)/(mmol/100g) ≤0.01。水分(H2O)，％ ≤0.3。甲醇(GC)，％ ≤0.05。还原高锰酸钾物质(以O计)，％ ≤0.00025。异丙醇(GC)，％ ≤0.01。含量(GC)，% ≥99.7
102 | 异丙醇 | 500mL | 1 | 50 | 50 | AR 质检项目 指标值 密度(20℃)/(g/mL) 0.784～0.786。与水混合试验 合格。易炭化物质 合格。羰基化合物(以CO计)，% ≤0.005。蒸发残渣，％ ≤0.001。酸度(以H+计)/(mmol/g) ≤0.0003。水分(H2O)，％ ≤0.2。铁(Fe)，％ ≤0.00001。甲醇(GC)，％ ≤0.1。还原高锰酸钾物质 合格。含量(GC)，% ≥99.7
103 | 柠檬酸，一水 | 500g | 1 | 19.5 | 19.5 | AR 质检项目 指标值 易炭化物质 合格 氯化物(Cl)，％ ≤0.0005。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.005。磷酸盐(PO4)，％ ≤0.001。草酸盐(C2O4)，％ ≤0.05。灼烧残渣(以硫酸盐计)，％ ≤0.02。水不溶物，％ ≤0.005。钙(Ca)，％ ≤0.005。铁(Fe)，％ ≤0.0005。铜(Cu)，％ ≤0.0005。铅(Pb)，％ ≤0.0005。澄清度试验/号 ≤4。含量，％ ≥99.5
104 | D(+)-葡萄糖，一水 | 500g | 1 | 22.1 | 22.1 | AR 质检项目 指标值 比旋光度[α]20D +52.5°～+53.0°。澄清度试验 合格。氯化物(Cl)，％ ≤0.002。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.002。灼烧残渣，％ ≤0.05。酸度(以H+计)/(mmol/100g) ≤0.12。糊精及淀粉 合格。重金属(以Pb计)，％ ≤0.0005。铁(Fe)，％ ≤0.0005。干燥失重，% 7.5～9.1
105 | 甘油 | 500mL | 1 | 23.4 | 23.4 | AR 质检项目 指标值 色度/黑曾单位 ≤10。易炭化物质 合格。氯化物(Cl)，％ ≤0.0001。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.0005。灼烧残渣(以硫酸盐计)，％ ≤0.001。酸度(以H+计)/(mmol/g) ≤0.0005。重金属(以Pb计)，％ ≤0.0001。铁(Fe)，％ ≤0.0001。砷(As)，％ ≤0.00005。还原银的物质 合格。铵(NH4)，％ ≤0.0005。蔗糖和葡萄糖 合格。碱度(以OH-计)/(mmol/g) ≤0.0003。脂肪酸酯(以甘油三丁酯计)，％ ≤0.05。含量，％ ≥99.0
106 | 氯化钠 | 500g | 1 | 13 | 13 | 质检项目 指标值 六氰合铁(Ⅱ)酸盐[以Fe(CN)6计]，% ≤0.0001。含量，％ ≥99.5。钡(Ba)，％ ≤0.001。澄清度试验 合格。总氮量(N)，％ ≤0.001。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.002。磷酸盐(PO4)，％ ≤0.001。溴化物(Br)，％ ≤0.01。碘化物(I)，％ ≤0.002。干燥失量，％ ≤0.5。水不溶物，％ ≤0.005。重金属(以Pb计)，％ ≤0.0005。镁(Mg)，％ ≤0.002。钾(K)，％ ≤0.02。钙(Ca)，％ ≤0.005。铁(Fe)，％ ≤0.0002。砷(As)，％ ≤0.00005。pH值(50g/L，25℃) 5.0～8.0
107 | 柠檬酸三钠，二水 | 500g | 1 | 15.6 | 15.6 | 质检项目 指标值 pH(50g/L，25℃) 7.5～9.0。澄清度试验 合格。易炭化物质 合格。总氮量(N)，％ ≤0.001。氯化物(Cl)，％ ≤0.001。硫酸盐(SO4)，％ ≤0.005。磷酸盐(PO4)，％ ≤0.002。水不溶物，％ ≤0.005。重金属(以Pb计)，％ ≤0.0005。铁(Fe)，％ ≤0.0005。含量，％ ≥99.0
108 | 伊红美蓝琼脂（EMB） | 250g | 1 | 110 | 110 | 用于分离肠道致病菌，特别是大肠杆菌。 成分（g/L） 蛋白胨 10.0g。乳糖 10.0g。磷酸氢二钾 2.0g。琼脂 15.0g。伊红 0.4g。美蓝 0.065g。PH值 7.1±0.2。放置阴凉干燥处保存 。用 法：称取 3.74克，加热溶解100mL蒸馏水中，121℃高压灭菌15分钟，备用。 质量控制和典型特征：在36±1℃培养24±2h，典型大肠杆菌菌落特征为具黑色中心有金属光泽或无光泽
109 | 营养肉汤（NB） | 250g | 1 | 75 | 75 | 用途:用于一般细菌培养、转种、复壮、增菌等。 成分(g/L) 蛋白胨 10.0。牛肉浸粉 3.0。氯化钠 5.0。pH值7.2 ± 0.2 25℃ 用法 称取 18.0g，加热溶解于 1000mL 蒸馏水中，分装三角瓶或试管，121℃高压灭菌 15 分钟备用。 检验原理： 蛋白胨和牛肉浸粉提供碳氮源、维生素和生长因子等生长必需的营养物质；氯化钠用于维持培养基的渗透压。干粉培养基为淡黄色粉末。制备好的培养基为淡黄色透明液体。干粉培养基在5-30°C 下干燥避光保存，其保质期为三年。制备好的培养基须在2-8°C 干燥避光保存。
110 | 营养琼脂（NA） | 250g | 1 | 105 | 105 | 用于一般细菌培养、转种、复壮和增菌等 成分(g/L) 蛋白胨 10.0。牛肉粉 3.0。氯化钠 5.0。琼脂 15.0。pH值7.3 ± 0.1 25℃ 用法： 称取 33.0g ，加热溶解于 1000mL 蒸馏水中，分装三角瓶 ，121℃高压灭菌 15分钟，备用。 检验原理： 蛋白胨和牛肉浸粉提供碳氮源、维生素和生长因子等其他营养物质；氯化钠用于维持培养基的渗透压；琼脂为凝固剂。干粉培养基为淡黄色粉末。制备好的培养基为淡黄色透明固态。干粉培养基在5-30°C 下干燥避光保存，其保质期为三年。制备好的培养基须在2-8°C 干燥避光保存。微生物灵敏度： 接种以下质控菌株，放置36℃±1℃需氧培养24 小时。
111 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 250g | 1 | 235 | 235 | 用于各种细菌的基础培养。 添加剂：每瓶需配套添加 1001339 脱纤维羊血 使用。 成分(g/L) 特殊蛋白胨 23.0。可溶性淀粉 1.0。氯化钠 5.0。琼脂 10.0。pH值7.3 ± 0.2 25℃ 用法 称取 39g，加热溶解于1000mL蒸馏水中，分装三角瓶121℃高压灭菌 15 分钟，冷至50℃左右时，加入 5%无菌脱纤维羊血， 混匀，倾入无菌平皿。
112 | 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | 250g | 1 | 120 | 120 | 可用于各种微生物的培养，也可用于阪崎肠杆菌的纯化培养和产黄色素试验。 成分(g/L) 胰蛋白胨 15.0。大豆胨 5.0。氯化钠 5.0。琼脂 15.0。pH值7.3 ± 0.2 25℃ 用法 称取 40.0g ，加热搅拌溶解于1000mL 蒸馏水中 ，分装三角瓶，121℃高压灭菌 15 分钟 备用。
113 | 高盐察氏琼脂 | 250g | 1 | 85 | 85 | 用于霉菌和酵母菌的计数。 成分（g/L）： 硝酸钠 2.0g。磷酸氢二钾 1.0g。硫酸镁 0.5g。氯化钾 0.5g。硫酸亚铁 0.01g。蔗糖 30.0g。氯化钠 60.0g。琼脂 15.0g。
114 | 三糖铁琼脂（TSI） | 250g | 1 | 90 | 90 | 用于肠杆菌科细菌的生化反应筛选。 成分(g/L) 蛋白胨 20.0。牛肉浸粉 5.0。氯化钠 5.0 。乳糖 10.0。葡萄糖 1.0。蔗糖 10.0。酚红 0.025。硫酸亚铁胺 0.2。硫代硫酸钠 0.2。琼脂 12.0。pH值7.4 ± 0.1 25℃ 用法 称取 64.5g，加热溶解于1000mL 蒸馏水中，加热煮沸 1分钟，分装于 。6mm× 150mm 试管，121℃高压灭菌 15分钟制成高层斜面。
115 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 250g | 1 | 90 | 90 | 通用的营养培养基，可用于金黄色葡萄球菌的MPN测定和药品生产线无菌灌装试验
116 | 沙门氏志贺氏增菌液 | 250g | 1 | 150 | 150 | 用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性增菌培养。 成分(g/L) 月示胨 2.0。蛋白胨 8.0。牛肉浸粉 3.5。酵母浸粉 2.0。葡萄糖 2.0 枸橼酸钠 10.0。硫代硫酸钠 10.0。硫酸镁 0.7。亚硫酸盐 0.7。磷酸氢二钠 4.0。磷酸二氢钠 0.1。牛胆盐 5.5。去氧胆酸钠 1.5。煌绿 0.005。pH值 7.1 ± 0.1 25℃ 用法：称取 50.0g，加热搅拌溶解于 1000mL 蒸馏水中，水浴煮沸 2-3 分钟，分装无菌试管，每管 10mL，备用。 无需高压灭菌。
117 | PCR管盒 | 个 | 1 | 5 | 5 | 0.2mL 96孔。可以放置96个0.2mLPCR管，或者放置8连管12条。聚丙烯 多用颜色可选择 绿/黄/蓝/紫 。可高温高压灭菌
118 | 50mL离心管（带架子） | 25/包 | 1 | 31.5 | 31.5 | 聚丙烯。已灭菌。大面积白色标记区。延伸的帽子便于单手操作，并有助于防止污染。15mL离心管可承受12，000RCF的最大离心力。50mL 离心管可承受10，000RCF的最大离心力。耐受温度：-80℃ to 121℃。无毒性，无热原，无RNase酶，无DNase酶。袋装。尖底
119 | 一次性医用外科口罩 | 袋 | 1 | 3.5 | 3.5 | 一次性医用外壳口罩，独立包装，1片/袋，符合相关行业强制标准。
120 | MH肉汤 | 250g | 1 | 120 | 120 | 称取 21克，加热溶解1000mL蒸馏水中，121℃高压灭菌15分钟，备用。用于抗生素敏感试验
121 | 麦康凯琼脂 | 250g | 1 | 150 | 150 | 用于肠道致病菌的选择性分离培养。 成分(g/L) 蛋白胨 20.0。乳糖 10.0。3号胆盐 1.5。氯化钠 5.0。中性红 0.03。结晶紫 0.001。琼脂 15.0。pH值7.2 ± 0.2 25℃。用法：称取 50.0g，加热溶解于 1000mL 蒸馏水中，分装，121℃高压灭菌 15 分钟，备用。
122 | 碘伏 | 500mL | 1 | 10 | 10 | 包装规格：500mL/瓶。适用于手术部位及注射部位的皮肤消毒。 有效期：24个月。以碘与表面活性剂的络合物为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L—5.5g/L。 深棕色澄明液体 。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 适用于手术部位及注射部位的皮肤消毒。手术部位皮肤及注射部位皮肤消毒，用原液涂抹二次，作用1-2分钟 。避光，置于阴凉处保存
123 | 氨苄青霉素钠 | 5g | 1 | 72 | 72 | 抗革兰氏阳性及阴性菌。特性：二甲基苯胺：≤0.002。二氯甲烷(%)：≤0.2。pH (1%， 水) @25℃：8.0-10.0。溶解性：可溶于水(50mg/mL)。溶解后，0.22um过滤除菌，分装，-20℃保存数月。加入培养基时一定要等灭菌后的培养基冷却到40-50℃时再加入。含氨苄青霉素的培养基平板在4℃可保存2周。
124 | 50×TAE 缓冲液 | 500mL | 1 | 126 | 126 | 核酸电泳缓冲液，主要用于DNA 的琼脂糖凝胶电泳 主要成分是Tris-乙酸盐与EDTA，电泳时双链线状DNA 的迁移率较快，电泳大于13kb 的片段时分离效果好，此外，回收DNA 片段时也宜用TAE 缓冲系统进行电泳 50×浓缩液，工作浓度为1×，可直接用蒸馏水稀释50 倍后使用 若产品出现沉淀析出，置于37℃水浴使其溶解，不影响使用
125 | 5×TBE缓冲液 | 500mL | 1 | 84 | 84 | 核酸电泳缓冲盐溶液，主要用于DNA的琼脂糖凝胶电泳 主要成分是Tris-硼酸盐与EDTA，缓冲能力强，适合较长时间电泳，分辨率较高，电泳小于1kb的片段时分离效果好。TBE缓冲液中的硼酸成分会影响DNA回收效率以及后续的酶反应，若要进行DNA片段的琼脂糖凝胶电泳回收实验，建议使用TAE 缓冲液。 为5×浓缩液，工作浓度为0.5×，可直接用蒸馏水稀释10倍后使用 产品出现沉淀析出，请置于37℃水浴使其溶解，不影响使用。 组分 工作浓度 Tris-硼酸盐 45 mM EDTA 1mM
126 | Bis-Acr制胶试剂 | 25g | 1 | 48 | 48 | 生物高分子化合物(蛋白质、多肽、核酸)的分离；制备聚丙烯酰胺凝胶的交联剂
127 | 酵母浸膏 | 500g | 1 | 80 | 80 | 膏状酵母浸出物。酵母膏富含完全蛋白质，均衡的必需氨基酸以及B族维生素、核苷酸、微量元素等
128 | 0.2mL PCR 8联排管（含盖） | 125条/盒 | 1 | 385 | 385 | 0.2mL，透明，灭菌
129 | 无水柠檬酸 | 500g | 1 | 83 | 83 | AR，≥99.5%(T)
130 | 无水氯化钙 | 500g | 1 | 45 | 45 | AR，96%
131 | D-无水葡萄糖 | 500g | 1 | 39 | 39 | AR
132 | 酵母提取物 | 500g | 1 | 112 | 112 | 以淀粉、糖蜜以及味精、酒精等高浓度有机废液等碳水化合物为主要原料，经液态通风培养酵母菌，并从其发酵醪中分离酵母菌体（不添加其他物质）经干燥后制得的产品，属单细胞蛋白质饲料之一。
133 | 薄膜手套（均号） | 100只/包 | 1 | 4 | 4 | 一次性PE手套 普通型。食品级。聚乙烯制成。 符合人体工学。 安全无感染。 特制麻面处理，在抓取器具时不易滑落。 不分左右手。 加厚处理。透明色
134 | 38孔冰盒 | 个 | 1 | 48 | 48 | 冰盒，38孔，可容纳24 x 1.5（2.0）mL和14 x 0.5 mL离心管，外壳ABS，内部冷凝胶，蓝色
135 | 接种环 10µL | 25支/包 | 1 | 9 | 9 | 接种环，10 μl，ABS，黄色，灭菌，无DNA酶、RNA酶
136 | 接种环 1µL | 25支/包 | 1 | 9 | 9 | 接种环，1 μl，ABS，蓝色，灭菌，无DNA酶、RNA酶
137 | 医用凡士林 | 500g | 1 | 49 | 49 | 医用级
138 | 磷酸氢二钾，三水合物， | 500g | 1 | 48 | 48 | AR，99.0%
139 | 200µL PCR板 | 10/盒 | 1 | 160 | 160 | 材质 PP。规格 96孔，200 μl。颜色 本色。特征 烟囱式。灭菌 是。个/包 10板/包
140 | 大豆蛋白胨 | 250g | 1 | 91 | 91 | 是用大豆为基质，采用新工艺提取而成的淡黄色粉末，含有多种营养成份，适合做微生物培养用原料 用于培养基原材料， 含碳水化物，提供细菌生长氮源
141 | 96孔PCR管盒 黄色 | 个 | 1 | 17 | 17 | PCR管盒，96孔，可盛装200 μlPCR管，PP，黄色，带盖
142 | 96孔双面离心管架 蓝色 | 个 | 1 | 22 | 22 | 离心管架，96孔，可盛装0.5、1.5 & 2 mL离心管，PP，蓝色，双面
143 | 柠檬酸钠，二水合物， | 500g | 1 | 55 | 55 | AR，99.0%
144 | 100bp DNA Ladder | 50ug | 1 | 295 | 295 | 100bp DNA Ladder
145 | 1000bp DNA Marker | 50ug | 1 | 358 | 358 | 1000bp DNA Marker（要求：100bp Ladder）
146 | DNase/Rnase-Free ddH2O | 5mL*5 | 1 | 90 | 90 | 超纯的去离子水 中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平 可以代替DEPC处理过的水使用 经检测无核酸酶和蛋白酶活性 可用于cDNA合成、体外转录、RNA提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。
147 | 2*Taq PCR Mastermix（含染料 蓝色） | 1mL*5 | 1 | 600 | 600 | 包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂 浓度为2× 适用于高保真PCR反应、复杂模板如GC含量高（>60%），有二级结构等的扩增和大规模基因检测。 能有效扩增GC 含量高、二级结构等复杂模板 最低可扩增2 个拷贝的目的模板 多次冻融或长期放于4℃亦不会影响活性 稳定高效预配好的PCR混合液 加入高性能的PCR增强剂和优化剂，降低了对PCR 条件的要求。 分成含染料和不含染料两种体系。含染料的MasterMix 产品在PCR结束后可以直接电泳，无需加入上样缓冲液。 保存条件：-20℃可长期保存，多次冻融不会影响活性。如需经常使用，可存放于4℃ 一管便捷式PCR MasterMix系列所有产品在-20℃条件下可保存一年以上，多次冻融或长期放于4℃不影响活性。4℃放置三个月，无明显活性改变。
148 | 琼脂糖 | 100g | 1 | 364 | 364 | DNA、脂蛋白和免疫电泳用；生化研究免疫扩散等的底物。白色或微黄色粉末。总杂质：≤1.0% 灰分 ≤10% 水分。
149 | 实验室操作丁腈手套 | 不少于50个/包 | 1 | 50 | 50 | 由丁腈橡胶制成。耐油耐酸碱的特性。安全无感染。天空蓝色。手套表面呈无粉状态。有效防止皮肤干燥，减少水溶性蛋白质过敏原。 麻面处理，能有效防滑。 不分左右手。 柔软，高弹性，无异味。避免阳光直射，放置在阴凉干燥处。 灭菌包装；2只/包*25包/盒，一盒不少于50个。规格：大号、中号和小号，可选配。
150 | 玻璃量筒 | 1000mL | 1 | 25.8 | 25.8 | 玻璃量筒，带刻度
151 | 玻璃量筒 | 500mL | 1 | 18.6 | 18.6 | 玻璃量筒，带刻度
152 | 玻璃量筒 | 100mL | 1 | 6.2 | 6.2 | 玻璃量筒，带刻度
153 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 1 | 14.2 | 14.2 | 低型玻璃烧杯，带刻度，高硼硅
154 | 玻璃烧杯 | 500mL | 1 | 6.5 | 6.5 | 低型玻璃烧杯，带刻度，高硼硅
155 | 玻璃烧杯 | 100mL | 1 | 2.2 | 2.2 | 低型玻璃烧杯，带刻度，高硼硅
156 | 一次性塑料培养皿（90mm） | 10个/包 | 1 | 6 | 6 | 90mm塑料培养皿。塑料培养皿。 PS材质。90*15mm。 1格/3通气孔。10个/包 50包/箱
157 | 10×PBS缓冲液 (pH7.2- 7.4) | 500mL | 1 | 64 | 64 | pH为 7.4 与人体血液等渗 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾
158 | DNA琼脂糖凝胶回收试剂盒 | 100次 | 1 | 196 | 196 | TAE或TBE琼脂糖凝胶上回收DNA片段 能除去蛋白质、其它有机化合物、无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质 可回收100bp–10kb大小的片段 回收率大于80%(<100bp和>10kb 的DNA片段回收率为30－50%) 回收的DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、文库筛选、连接和转化等实验。
159 | 质粒小量提取试剂盒 | 100次 | 1 | 160 | 160 | 碱裂解法裂解细胞。离心吸附柱专一吸附DNA。提取的质粒DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、连接和转化等试验。使用前需在漂洗液中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶体上的标签。所有离心步骤均为使用台式离心机在室温下离心。
160 | 磁力搅拌子 | 个 | 1 | 47 | 47 | 磁力搅拌子。椭球形。50 x 20 mm。外涂层PTFE。内层永久磁铁。白色
161 | 胰蛋白酶1:250 | 10g | 1 | 80 | 80 | 贴壁生长细胞的消化分散
162 | 透明封板膜（易揭白背板）75μm | 100张/包 | 1 | 160 | 160 | 工作温度：-20℃- +80℃。非渗透性软膜，达到医用级别。厚度：75μm。规格：138mm×82mm 100张/包。阴凉干燥处储存。适用于长期保存样品 防蒸发性能。主要用于96孔酶标板（ELISA）、96孔摇菌板、96孔保菌板、96孔PCR板、384孔板的粘性密封等。防止溢出和孔间污染
163 | 胰蛋白胨 | 500g | 1 | 380 | 380 | 胰酶水解酪蛋白 色泽淡黄色 微生物培养用原料
164 | 氯化钾， | 500g | 1 | 100 | 100 | AR 99.5%
165 | 乳糖，无水， | 500g | 1 | 100 | 100 | AR 98%
166 | N95防护口罩 | 50只/盒 | 1 | 280 | 280 | 级别 N95。过滤效果 ≥95%。呼吸阀（否）。活性炭（否）。类别 防飞沫。佩戴方式 头戴式。包装数量 50个/盒，符合相关行业强制标准
167 | 头孢西丁钠 | 1g | 1 | 100 | 100 | 有效期1年
168 | 革兰氏染色液试剂盒 | 4*100mL/套 | 1 | 168 | 168 | 不需额外配置试剂
169 | 4'封口膜 | 卷 | 1 | 150 | 150 | 复合材料。防伪效果。防止产品内容物挥发、污染，无气味析出。
170 | 透明试管（16*100mm 单独装） | 100支/包 | 1 | 50 | 50 | 独立包装硬质透明塑料试管（带塞）。Φ16×100mm。聚苯乙烯。包装：试管 塞子。高透明度。一次性使用。产品环氧灭菌包装
171 | 一次性医用防护服 | 件 | 1 | 58 | 58 | 连体带帽。防尘。无纺布。一次性。透气。防喷雾水
172 | 防护靴 | 双 | 1 | 60 | 60 | 塑胶。尺码根据需求采购
173 | 携气式呼吸防护器 | 个 | 1 | 662 | 662 | 正压式消防空气呼吸器。自给开放式空气呼吸器。产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格。符合GA124《正压式消防空气呼吸器》的要求
174 | 无菌采样拭子 | 支 | 100 | 4.2 | 420 | 拭子头为人造纤维，塑料杆为聚苯乙烯；纸塑无菌包装，一次性使用；适用于各种部位标本的采集，方便传递，避免污染。
175 | 无菌采样拭子 | 100套/盒 | 1 | 175 | 175 | 15cm长，适用于猪鼻咽部采样
176 | 采样送样冷藏箱 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | 1.规格尺寸：51×28×42（cm），净重 4kg，铝合金材质；密封、 防震。内置伸缩拉杆,可提、可拉。 2.内部结构：能够合理固定放置采样器材和冷藏包、试管架等。 3.箱内配置：（1）冷藏包（6L）1 个，专用冷源 4 个。（2）采样 器材：专用采样试管（含 3ml 采样液，采样拭子 1 包）10 套、真 空采血管 20 支、采样试管 20 支，密封取样袋 10 个、采样标签（标 识）10 张、三联式采样单 1 本、医用 N95 口罩 5 付、医用乳胶手 套 10 付、免洗消毒液 1 瓶、碘酒棉球 1 盒、封条 20 个、尿杯 10 个、专用试管架 1 个、手术剪 1 把、镊子 1 把、手电 1 把。 4.具有采样和冷藏送样组合功能。
177 | 采样送样箱 | 个 | 1 | 480 | 480 | 1.规格尺寸：39×22×27（cm），净重：1.5kg。冷藏保温材质箱 体，容积 11L，可提可背，携带方便。 2.内部结构：能够合理固定放置采样器材和试管、试管架等。 3.箱内配置：（1）采用器材：专用采样管（含 3ml 采样液，采样 拭子 1 包）8 套、5ml 一次性注射器 10 支、真空采血管 5ml 非抗凝 10 支、一次性采血针 10 支、采样试管 20 支、5ml 带盖离心管 10 支、2ml 带盖离心管 10 支、密封取样袋 10 个、采样勺 5 支、平皿 2 个、采样标签 2 张、三联式采样单 1 盒、医用 N95 口罩 1 付、医 用乳胶手套独立包装 1 付、消毒纸巾 1 包、碘酒棉球 1 盒、封条 10 个、尿杯 10 个、温湿度计 1 支、试管架 1 个、托盘 1 个、专用 冷源 4 个。
178 | A类样品运输箱 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | A类生物安全运输箱 感染性样本转运箱 生物样本运输箱 国家检疫局认证产品，符合CLASS6.2类要求，用于A类，B类样本转移运输。 产品型号：6KX-15。产品规格：340*175*253(mm)。包装类型：UN2814 UN3373 UN 2900。适用范围：公路运输 铁路运输。产品说明：适用于UN2814、UN2900、UN3373类生物样本、病原微生物菌（毒）种、血液、疫苗等的公路运输。 按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》研制生产，通过有资质包装检测实验室检测合格，按照ADR6.2生物危害标准制造，符合PI650和PI602标准的专业容器。 适用范围：UN2814类、UN3373类、UN2900类生物样本公路运输。 消毒方式：擦拭。
179 | B类样品运输箱 | 个 | 1 | 960 | 960 | 疾控检验科样本转运箱B类。7L生物安全运输箱。标本转运箱。白色 蓄冷冰排（冰袋）一套。样本运输罐2只。试管托架一只（3规格19孔）。可选配液晶温度计。生物安全运输流程图、危险标志、警示标志各一张。 说明书、合格证各一张。
180 | 含氯消毒剂 | 箱 | 1 | 115 | 115 | 以次氯酸钠为主要成分的消毒液。有效氯含量为4.9%±0.6%。适用于物体表面消毒、瓜果蔬菜消毒、织物消毒和医疗废弃物消毒。对金属有腐蚀作用。对织物有漂白作用。勿用40℃以上的热水稀释原液。避光，置于阴凉、干燥处保存。有效期：12个月
181 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 1 | 30 | 30 | 免洗手消毒液
182 | 实验室工作服 | 件 | 1 | 100 | 100 | 量身定制，长袖、短袖
183 | 实验室操作工作鞋 | 双 | 1 | 70 | 70 | 带前罩、无后跟，平底，防滑，尺码可选
184 | 麦康凯平板 90mm | 块 | 1 | 30 | 30 | 90mm
185 | 一次性血凝板 | 10个/包 | 1 | 10 | 10 | PE材质 规格：V型90°。尺寸：13cm×9cm×1.3cm(长宽高)。材质：聚苯乙烯（软塑料）。包装：10个/包
186 | 一次性棉签 | 500支/包 | 1 | 1000 | 1000 | 单支单独消毒包装（法国）。拭子头（人造纤维）。聚苯乙烯塑料杆组成 分纸塑和管装两种包装。一次性使用。γ 射线辐照灭菌。适用范围：适用于口腔、呼吸道、尿道、宫颈、阴道、泄殖腔等部位标本的采集
187 | 大肠杆菌 | 株 | 1 | 500 | 500 | 血清型：待定。检测LT毒素，检测ctx A11，产生热不稳定毒素和热稳定肠毒素
188 | 荧光PCR用板 | 20块/盒 | 1 | 1000 | 1000 | 1.适用于 ABI 7500 Fast 荧光定量pcr仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致 2.产品规格：0.1ml 96孔PCR板
189 | 荧光PCR封板膜 | 100张/盒 | 1 | 2200 | 2200 | 1.适用于 ABI 7500 Fast 荧光定量pcr仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致 2.高透光度粘性盖膜用于微孔板时，可降低孔间污染和样品蒸发的几率。 3.压力敏感的粘性盖膜对每个孔均提供了密封
190 | 荧光PCR用条 | 125管/盒 | 1 | 1050 | 1050 | 1.适用于 ABI 7500 Fast 荧光定量pcr仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致 2.产品规格：0.1ml 8联排PCR板管
191 | 荧光PCR8联管盖 | 300条/盒 | 1 | 1000 | 1000 | 1.适用于 ABI 7500 Fast 荧光定量pcr仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致 2.与0.1ml 8联排PCR板管配套使用
192 | 荧光PCR用板 | 50块板及膜/盒 | 1 | 3200 | 3200 | 1.用途：适用于罗氏LightCycler 480 II 荧光定量PCR仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致。 2.板白色，带裙边 3.每盒包含50块96孔板及50张封口膜。
193 | 荧光PCR用条 | 120条管及盖/盒 | 1 | 900 | 900 | 1.用途：适用于罗氏LightCycler 480 II 荧光定量PCR仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致。 2.反应体积10～50μl，推荐体积20μL 3.每盒包含120条管及120个盖。
194 | 荧光PCR用条 | 盒 | 1 | 600 | 600 | 1.适用于各种荧光定量PCR仪 2.8联排PCR板管 3.每盒包含120条管及120个盖。
195 | 灯泡 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 1.适用于 ABI 7500 Fast 荧光定量pcr仪，厂家与荧光定量PCR仪需一致。
196 | DMEM拭子保存液 | 500ml/瓶 | 1 | 150 | 150 | DMEM拭子保存液
197 | 96孔深孔板 2.2ml | 5个/包 | 1 | 85 | 85 | 透明，V形底
198 | 试管 | 支 | 1 | 0.8 | 0.8 | 15*150mm
199 | 加样槽 | 5个/包 | 1 | 5 | 5 | 50ml 8道12道排枪加样槽。材质PVC。5个一包 环氧乙烷灭菌 整包出售 吸塑成型（不是很硬的那种）
200 | 生物安全袋 | 100只/包 | 1 | 50 | 50 | 医疗废物垃圾袋。黄色。30L手提式
201 | 利器盒 |  | 1 | 10 | 10 | 圆形 3L
202 | 利器盒 |  | 1 | 10 | 10 | 方形 3L
203 | 真空采血管 | 5ml*100 | 1 | 85 | 85 | 无抗凝剂（含蝶形针）
204 | 真空采血管 | 5ml*100 | 1 | 85 | 85 | EDTA抗凝（含蝶形针）
205 | 真空采血管 | 5ml*100 | 1 | 100 | 100 | 肝素抗凝（含蝶形针）
206 | 真空采血管 | 5ml*100 | 1 | 90 | 90 | 促凝管（含蝶形针）
207 | 普通真空采血管 | 100个/包 | 1 | 250 | 250 | 通用参数如下：规格2mL、5mL或10mL选配；带采血针；管子内壁光滑，能有效避免血细胞附壁，防止标本溶血；适用于生化、免疫、血清等检验中血液样本的采集和储存；抗凝剂：不含抗凝剂、EDTA、肝素等选配。
208 | 1.5ml灭菌连帽离心管 | 250个/包 | 1 | 95 | 95 | 不含DNase，RNase，DNA 。非热原性。高耐化学性和耐高温性。体积：1.5毫升。带刻度和附帽。最大耐受离心力18000
209 | 1.5ml非灭菌离心管 | 500个/包 | 1 | 65 | 65 | 不含DNase，RNase，DNA 。非热原性。高耐化学性和耐高温性。体积：1.5毫升。带刻度和附帽。最大耐受离心力18000
210 | 15mLl灭菌离心管（带低座） | 50个/包 | 1 | 62 | 62 | 不含DNase，RNase，DNA 。无热的，无细胞毒性的。聚丙烯具有较高的耐热性、机械性和耐化学性。因此，建议储存化学和生物样品。直径：17毫米，高度：120毫米。标称体积：15毫升。工作体积：14毫升。最大耐受离心力15000。无菌
211 | 50ml灭菌离心管（带低座） | 25个/包 | 1 | 41 | 41 | 不含DNase，RNase，DNA。非致热性，非细胞毒性 。聚丙烯具有较高的耐热性、机械性和耐化学性。因此，建议储存化学和生物样品。直径：30毫米，高度：115毫米。标称体积：50毫升。工作体积：50毫升。最大耐受离心力15000。无菌
212 | 2ml可立内旋冻存管 | 100个/包 | 1 | 120 | 120 | 自然色，不含DNase，RNase，DNA 。无热的，无细胞毒性的。由聚丙烯制成，可保证在-196℃至+121℃的温度范围内具有较高的耐热性能。适合空运 圆底。工作体积：1.8毫升-2.0毫升。直径：12.5毫米，总高度包括盖子：48毫米。脚底和内螺纹(用硅橡胶垫圈)。自然螺旋帽。白色的，抗划伤的书写区域。无菌
213 | U型酶标板 | 10个/包 | 1 | 45 | 45 | 不含DNase，RNase，DNA。非热原性 。按照DIN ISO 9001标准制造。可以通过定义的批号系统追溯到生产。U型底(圆形底)
214 | V型酶标板 | 10个/包 | 1 | 45 | 45 | 不含DNase，RNase，DNA。非热原性 。按照DIN ISO 9001标准制造 可以通过定义的批号系统追溯到生产。v-底部(锥形底部)
215 | F型酶标板 | 10个/包 | 1 | 45 | 45 | 不含DNase，RNase，DNA。非热原性。按照DIN ISO 9001标准制造。可以通过定义的批号系统追溯到生产。F-底部/标准(平底)
216 | U型酶标板 | 10个/包 | 1 | 105 | 105 | 高结力，不含DNase，RNase，DNA。非热原性。按照DIN ISO 9001标准制造。可以通过定义的批号系统追溯到生产。材质：透明聚苯乙烯。与自动化系统兼容。已经被专门处理以提供一种增加的蛋白质结合。U型底(圆形底)
217 | V型酶标板 | 10个/包 | 1 | 110 | 110 | 高结力，不含DNase，RNase，DNA。非热原性。按照DIN ISO 9001标准制造。可以通过定义的批号系统追溯到生产。材质：透明聚苯乙烯。与自动化系统兼容。已经被专门处理以提供一种增加的蛋白质结合。 v-底部(锥形底部)
218 | F型酶标板 | 10个/包 | 1 | 105 | 105 | 高结力，不含DNase，RNase，DNA。非热原性。按照DIN ISO 9001标准制造。可以通过定义的批号系统追溯到生产。材质：透明聚苯乙烯。与自动化系统兼容。已经被专门处理以提供一种增加的蛋白质结合。F-底部/标准(平底)
219 | 可拆酶标板 | 10个/包 | 1 | 200 | 200 | 不含DNase，RNase，DNA。非热原性。已经被专门处理以提供一种增加的蛋白质结合。规格：8*12。F-底部(平底)。透明条
220 | 可拆酶标板 | 10个/包 | 1 | 260 | 260 | 不含DNase，RNase，DNA。非热原性。已经被专门处理以提供一种增加的蛋白质结合。规格：6×16。U型底(圆形底)。透明条
221 | 样品处理袋 | 500个/包 | 1 | 1694 | 1694 | 聚丙烯处理袋。可高压蒸汽灭菌。长度：780毫米，宽度：400毫米。箔厚：0.05毫米。额定容量：30升
222 | 样品处理袋 | 500个/包 | 1 | 1600 | 1600 | 聚丙烯处理袋。可高压蒸汽灭菌。长度：780毫米，宽度：600毫米。箔厚：0.05毫米。额定容量：65升。
223 | EVO 100-8 三通阀 | 1个 | 1 | 2478 | 2478 | 用于EVO 100-8 工作站
224 | EVO 100-8 加样管道 | 1个 | 1 | 445.68 | 445.68 | 用于EVO 100-8 工作站
225 | EVO 100-8 废液管道 | 1个 | 1 | 79 | 79 | 用于EVO 100-8 工作站
226 | EVO 100-8内径加样注射器 | 1个 | 1 | 1476.96 | 1476.96 | 用于EVO 100-8 工作站
227 | EVO 100-8加样刚针 | 1个 | 1 | 2298.48 | 2298.48 | 用于EVO 100-8 工作站
228 | EVO 100-8内部连接管道 | 1个 | 1 | 227.2 | 227.2 | 用于EVO 100-8 工作站
229 | EVO 100-8液面探测传感器 | 1个 | 1 | 2300 | 2300 | 用于EVO 100-8 工作站
230 | EVO 100-8吸液管道 | 1个 | 1 | 80 | 80 | 用于EVO 100-8 工作站
231 | EVO 75-8液面探测压力感应传感器 | 1个 | 1 | 1619.44 | 1619.44 | 用于EVO 75-8 工作站
232 | EVO 75-8通道垫圈白色 | 1个 | 1 | 1066 | 1066 | 用于EVO 75-8 工作站
233 | EVO 75-8通道垫圈黑色 | 1个 | 1 | 1153 | 1153 | 用于EVO 75-8 工作站
234 | EVO 75-8金色取枪头配件 | 1个 | 1 | 1887 | 1887 | 用于EVO 75-8 工作站
235 | 试剂槽 | 108个/包 | 1 | 2100 | 2100 | 100 ml一次性试剂槽。 聚丙烯，灰色 ，洁净级
236 | 试剂槽 | 108个/包 | 1 | 2300 | 2300 | 100 ml一次性试剂槽。 聚丙烯，原色，无菌级
237 | 试剂槽 | 120个/ 包 | 1 | 3250 | 3250 | 25ml 试剂槽。适用于最大体积试剂回收的一次性试剂槽。聚丙烯，灰色
238 | 试剂槽 | 100个/包 | 1 | 2485 | 2485 | 25 ml 一次性带盖试剂槽。 聚丙烯，原色
239 | 试剂槽 | 32个/ 包 | 1 | 1105 | 1105 | 200 ml 一次性试剂槽。聚丙烯，原色
240 | 试剂槽 | 50个/ 包 | 1 | 650 | 650 | 250 ml 一次性试剂槽。 聚丙烯，原色
241 | 试剂槽 | 50个/ 包 | 1 | 650 | 650 | 125 ml 一次性试剂槽。 聚丙烯，原色
242 | 试剂槽盖 | 100个/包 | 1 | 1056 | 1056 | 25 ml 试剂槽盖。 聚丙烯，原色
243 | 试剂槽盖 | 6个/包 | 1 | 3500 | 3500 | 100 ml 、25 ml 试剂槽盖。 聚丙烯，黑色，适用样品避光保存用
244 | 一次加样针专用袋 | 100个/包 | 1 | 580 | 580 | 配套TECAN EVO工作站一次加样针的专用袋。 聚丙烯，红色
245 | 1000ul工作站 加样针 | 24盒*96 | 1 | 2995 | 2995 | 1. 用途：适用于TECAN EVO工作站，做全自动核酸提取实验中使用，原装。 2.1000ul,200ul,50ul，10ul可选 四种规格 3.一次性加样针具，由导电聚丙烯制成，可进行液面探测。 4.1ul ≤4.0%（50ul加样针）50ul ≤0.4%（50ul加样针）1000ul ≤0.4%（1000ul加样针）。
246 | 200ul工作站 加样针 | 24盒*96 | 1 | 2995 | 2995 | 1. 用途：适用于TECAN EVO工作站，做全自动核酸提取实验中使用，原装。 2.1000ul,200ul,50ul，10ul可选 四种规格 3.一次性加样针具，由导电聚丙烯制成，可进行液面探测。 4.1ul ≤4.0%（50ul加样针）50ul ≤0.4%（50ul加样针）1000ul ≤0.4%（1000ul加样针）。
247 | 50ul工作站 加样针 | 24盒*96 | 1 | 2995 | 2995 | 1. 用途：适用于TECAN EVO工作站，做全自动核酸提取实验中使用，原装。 2.1000ul,200ul,50ul，10ul可选 四种规格 3.一次性加样针具，由导电聚丙烯制成，可进行液面探测。 4.1ul ≤4.0%（50ul加样针）50ul ≤0.4%（50ul加样针）1000ul ≤0.4%（1000ul加样针）。
248 | 10ul工作站 加样针 | 24盒*96 | 1 | 2995 | 2995 | 1. 用途：适用于TECAN EVO工作站，做全自动核酸提取实验中使用，原装。 2.1000ul,200ul,50ul，10ul可选 四种规格 3.一次性加样针具，由导电聚丙烯制成，可进行液面探测。 4.1ul ≤4.0%（50ul加样针）50ul ≤0.4%（50ul加样针）1000ul ≤0.4%（1000ul加样针）。
249 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性蛋白预制胶。胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm 浓度: 4-20% 。离范围: 200-3.5KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
250 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性蛋白预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 4-15%。分离范围: 200-10KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
251 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶 胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 15%。分离范围: 50-10KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
252 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶 胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 12%。分离范围: 85-15KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
253 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶 胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 10%。分离范围: 160-20KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
254 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶 胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 8%。分离范围: 200-40KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
255 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶。板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm 。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm 。浓度: 8-20% 。分离范围:200-6.5KDa 。孔数:15孔。上样量: 30ul 。保存: 4℃ 18个月
256 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶 胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 8-20%。分离范围:200-6.5KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
257 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 4-20%。分离范围: 200-3.5KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
258 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 4-15%。分离范围: 200-10KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
259 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶。胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 15%。分离范围: 50-10KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
260 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 12%。分离范围: 85-15KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
261 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 10%。分离范围: 160-20KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
262 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 变性预制胶。板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 8%。分离范围: 200-40KDa。孔数:15孔。上样量: 30ul。保存: 4℃ 18个月
263 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶。板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm 。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm 。浓度: 8-20% 。分离范围:200-6.5KDa 。孔数:10孔。上样量: 60ul 。保存: 4℃ 18个月
264 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 4-20%。分离范围: 200-3.5KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。保存: 4℃ 18个月
265 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 4-15%。分离范围: 200-10KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。保存: 4℃ 18个月
266 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 15%。分离范围: 50-10KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。保存: 4℃ 18个月
267 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 12%。分离范围: 85-15KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。保存: 4℃ 18个月
268 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 10%。分离范围: 160-20KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。 保存: 4℃ 18个月
269 | 蛋白电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 650 | 650 | 非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 8%。分离范围: 200-40KDa。孔数:10孔。上样量: 60ul。 保存: 4℃ 18个月
270 | 核酸电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 1700 | 1700 | 核酸非变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 5%-15%（可选）。孔数:10 -15孔（可选）。上样量:30- 60ul（可选）。电泳缓冲液: 1X TBE buffer。电泳条件: 150V, 50-75min。 应用: 分析限制性酶切、PCR产物、DNA印迹分析和引物分析
271 | 核酸电泳预制胶 | 10块/包 | 1 | 1700 | 1700 | 核酸变性预制胶，胶板尺寸: 9.8x8.4x0.41cm。凝胶尺寸: 8.1x7.4x0.15cm。浓度: 5%-15%（可选）。孔数:10 -15孔（可选）。上样量:30- 60ul（可选）。电泳缓冲液: 1X TBE buffer。电泳条件: 150V, 50-75min。 应用: 分析限制性酶切、PCR产物、DNA印迹分析和引物分析
272 | 鸡红细胞 | 20mL | 4 | 200 | 800 | 鸡红细胞
273 | 鸭红细胞 | 20mL | 4 | 200 | 800 | 鸭红细胞
274 | 猪红细胞 | 5mL | 1 | 200 | 200 | 猪红细胞
275 | 牛红细胞 | 5mL | 1 | 400 | 400 | 牛红细胞
276 | 羊红细胞 | 5mL | 1 | 400 | 400 | 羊红细胞
277 | 直头剪刀 | 把 | 5 | 18.7 | 93.5 | 10.5cm，12.5cm，14cm，16cm，18cm等型号，304不锈钢，开口不卡涩，消毒后直接使用；
278 | 弯头剪刀 | 把 | 5 | 18.7 | 93.5 | 10.5cm，12.5cm，14cm，16cm，18cm等型号，304不锈钢，开口不卡涩，消毒后直接使用；
279 | 灭火器 | 只 | 5 | 150 | 750 | 手提式二氧化碳灭火器，净重3Kg，11cm*67cm，碳钢（外层电镀红旗），变性测试压力25.5Mpa；符合国家规范和标准；
280 | 灭火器 | 只 | 5 | 100 | 500 | 手提式干粉灭火器，3Kg，12.5cm*14cm，喷射距离不低于3米，碳钢瓶身，驱动气体1.2MPa（20摄氏度），到货日期起计算干粉保质期不低于4年，瓶身保质期不低于7年，带挂架；符合国家规范和标准；
281 | 实验室急救箱（套装） | 个 | 1 | 540 | 540 | 透明亚克力面板、铝合金边框，体积≧348*338*147(mm)，至少应包含以下物品： 碘伏消毒液不少于30支，清洁湿巾不少于2片，医用酒精棉片不少于10片，医用脱脂棉球不少于2袋，双氧水、硼酸溶液和碳酸氢溶液各不少于1瓶，创可贴不少于30片，医用弹性绷带不少于2卷，医用纱布块（小号）不少于5片，三角绷带不少于1包，医用透气胶带不少于1卷，卡扣式止血带不少于1个，烧伤敷料不少于1包，眼垫不少于2片，洗眼液不少于1瓶，瞬冷水袋不少于1袋，手电筒（含电池）不少于1个。
282 | 防护眼罩 | 10付/箱 | 1 | 580 | 580 | 1、符合人体工学原理，贴合亚洲人脸部，佩戴舒适；柔软的 面框及鼻部软垫，减少脸部压迫感； 2、防雾涂层，间接通风口，有效防止粉尘进入和液体飞溅,； 防高强度冲击聚碳酸酯镜片， 阻隔 99%UV，适用化工厂、医用、 实验室、制药等
283 | 防滑纹鞋套 | 双 | 500 | 2 | 1000 | 加厚覆膜，深蓝色无纺布定位胶印防滑纹鞋套，17×39CM ，一次性使用
284 | 实验室标识(标签） | 个 | 1 | 20 | 20 | 根据实际情况定制，大小、规格、颜色、字体等应符合相应国家标识（标签）管理技术规范
285 | 生物安全医疗废物桶 | 个 | 1 | 54 | 54 | 密封性好，脚踏联动杆，PP环保材质，黄色，30L，36*33*49cm
286 | 生物废物垃圾袋（可灭菌高压） | 100个/包 | 1 | 54 | 54 | 平口*套30L桶60*70cm，黄色，抽取式，加厚，承重好，不漏底，不拉丝，无异味
287 | 动物活体（扁桃体）采样箱 | 个 | 1 | 1600 | 1600 | 开模成型，能够嵌入摆放器械；主要部件为304不锈钢，握把耐酸碱；带灯光源，方便取样找点；内配扁桃体采样器不少于1支、120度取样刀不少于2个、90度取样刀头不少于2个、小手电不少于1个、鼻捻子不少于1个，大小开口器各不少于1个；所配置器械具有手保护功能，防滑、手感舒适、便于消毒。
288 | OP液采样器 | 件 | 1 | 170 | 170 | 取样器长度不少于60cm，取液探杯2.5*2*2cm；铝制或铜制取样杯；人性化，带防滑专用手柄；适用于动物（牛、羊）OP液采样；
289 | 一次性尿杯 | 1000个/箱 | 1 | 400 | 400 | 40毫升/个，半透明，聚苯乙烯
290 | 塑料自封袋 | 100个/包 | 1 | 10 | 10 | 可重复开合自封条 3#70*100mm 4#85*120mm 5#100*140mm 6#120*170mm 7#140*200mm
291 | 5mL离心管 | 100个/包 | 1 | 53 | 53 | 离心管，5 ml，PP，本色，圆底，摁盖。可承受8000′g离心力，121°C，20 min高温高压处理。
292 | 10mL离心管 | 100个/包 | 1 | 56 | 56 | 离心管，10 ml，PP，本色，圆底，摁盖。可承受8000′g离心力，121°C，20 min高温高压处理。
293 | 货架 | 个 | 1 | 780 | 780 | 200cm*60cm*200cm=4层货架，层高可调；配件不少于：立柱2片，横梁8根，层板8块；承重不低于300Kg/层，层板厚度不低于0.5mm，立柱厚度不低于：40*80*1.06mm，C型钢；横梁规格不低于40*60*1.05，P型钢；防腐防生锈；上等塑粉，漆面光滑平整；蝴蝶孔卡扣；主货架之外，副货架可延伸。
294 | 消毒酒精 | 瓶 | 1 | 8 | 8 | 医用消毒酒精，符合医用使用要求或达到医用注册标准
295 | 生理盐水 | 250mL/瓶 | 1 | 4 | 4 | 医用级别。
296 | 医用一次性无菌注射器 | 1支 | 1 | 1 | 1 | 通用参数：1mL、2mL、5mL、10mL、20mL和50mL选配;针头和针管紧密结合，不漏液；活塞头和管壁紧密结合，容易推拉；无菌无热源一次性使用；灭菌后有效期3年及以上；符合医用使用或注册标准；每支独立包装；
297 | 柠檬酸 | 800g/瓶 | 1 | 60 | 60 | 科尔顿500L/D废水处理系统配套使用；
298 | 氢氧化钠 | 800g/瓶 | 1 | 60 | 60 | 科尔顿500L/D废水处理系统配套使用；
299 | PAC（絮凝剂） | 2000g/套 | 1 | 100 | 100 | 科尔顿500L/D废水处理系统配套使用；
300 | 终端滤膜 | 1套 | 1 | 2500 | 2500 | 科尔顿500L/D废水处理系统配套使用；
301 | 兽用一次性采血器 | 1支 | 1 | 1 | 1 | 5mL/支；配套采血针7号、9号或11号选配；用于动物血样采集；采血后，只需要选出或折断柄杆，即可作为试管使用；针头和针管紧密结合，不漏液；活塞头和管壁紧密结合，容易推拉；拉动活塞头后，内部真空压力应满足采血要求；每支独立包装。
302 | 兽用一次性采血器 | 1支 | 1 | 2 | 2 | 10mL/支；配套采血针7号、9号或11号选配；用于动物血样采集；采血后，只需要选出或折断柄杆，即可作为试管使用；针头和针管紧密结合，不漏液；活塞头和管壁紧密结合，容易推拉；拉动活塞头后，内部真空压力应满足采血要求；每支独立包装。
303 | 250ul吸头 | 1箱 | 1 | 2263 | 2263 | 耶拿250uL移液工作站配套使用；国产替代 250ul Cybio 吸头,盒装；250ul量程深孔枪头：96个/盒,8盒/中盒,5中盒/箱
304 | 储液槽 | 1箱 | 1 | 1169 | 1169 | 耶拿250uL移液工作站配套使用；195ml储液槽：5个/盒，10盒/箱
305 | 收样标签打印标签贴 | 1卷（500张） | 1 | 1500 | 1500 | 适配实验室Brady收样标签打印
306 | 收样标签打印色带 | 1卷（500张） | 1 | 1500 | 1500 | 适配实验室Brady收样标签打印
307 | 荧光PCR预混液 | 200个反应 | 6 | 700 | 4200 | 20-25uL反应体系，水解探针法；预混液包含除模版、探针、引物和Reference Dye外的所有组份；每个包装应含：2×预混液；CXR Reference Dye；无核酸酶水；200个反应。适用于罗氏480II、Biorad和ABI等多款荧光PCR仪。
308 | 荧光PCR预混液 | 200个反应 | 2 | 2200 | 4400 | 20-25uL反应体系，水解探针法；添加了耐热RNaseH（Tli RNaseH）；预混液包含除模版、探针、引物和Reference Dye外的所有组份；每个包装应含：2×预混液；ROX Reference Dye；200个反应。适用于罗氏480II、Biorad和ABI等多款荧光PCR仪。
309 | 荧光RT-PCR预混液 | 200个反应 | 2 | 2500 | 5000 | 20-25uL反应体系，水解探针法；RT-PCR一步法；预混液包含除模版、探针、引物和Reference Dye外的所有组份；每个包装应含：2×PCR预混液；50×反转录预混液；CXR Reference Dye；无核酸酶水；200个反应。适用于罗氏480II、Biorad和ABI等多款荧光PCR仪。
310 | 荧光RT-PCR预混液 | 200个反应 | 2 | 3100 | 6200 | 20-25uL反应体系，水解探针法；耐热反转录酶（支持55度反转录）；RT-PCR一步法；预混液包含除模版、探针、引物和Reference Dye外的所有组份；每个包装应含：2×RT-PCR预混液（-20摄氏度不冻结）；ROX Reference Dye；无核酸酶水；200个反应。适用于罗氏480II、Biorad和ABI等多款荧光PCR仪。
311 | 医疗器械：镊子 | 医用级，型号可选（把） | 5 | 13 | 65 | 不锈钢材质，有医疗器械资质认证
312 | 医疗器械：止血钳 | 医用级，型号可选（把） | 5 | 23 | 115 | 不锈钢材质，有医疗器械资质认证
313 | 医疗器械：剪刀 | 医用级，型号可选（把） | 5 | 23 | 115 | 不锈钢材质，有医疗器械资质认证