附件1

农业部福建蜜蜂生物学科学观测实验站

建设内容变更核定表

附件1表1：购置实验室台柜和通风系统内容

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 （台/套） | 单价（元） | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜及通风系统 | 1.1.尺寸：1500×850×2350mm 1.2.数量：2个 1.3.柜体及导流板：8 mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板制作，具有耐强酸碱性能。 1.4.导流板：5 mm PP板 1.5.台面采用：实验室专用防腐耐酸碱12.7mm厚实芯理化板台面 （带水） 1.6.玻璃可视窗：采用厚5mm钢化玻璃，安全性能高。配重与玻璃视窗连接采用标准同步带同步轮转动，确保使用安全，确保门框水平升降。 1.7.照明：采用LED灯，快速换修。 1.8.导流夹·门把手·合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 1.9.电路：采用液晶控制屏，多功能防溅插座 2.通风系统： 2.1.数量：2套 2.2.含室内风机一台，PVC风管、弯头、直接、吊杆、电源控制系统等材料及安装 | 2 | 13380 | 2.676 |  |
| 2 | 边台及吊柜 | 1.1.尺寸： 750×850 mm（宽×高） 1.2.钢木结构，C型钢架 1.3.支撑架材质：40×60×1.5 mm的鞍钢冷轧长方形钢管，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、经过酸洗、磷化、除油、除锈等处理 1.4.台面：12.7 mm边沿加厚至25.4 mm的实验室专用耐酸碱、耐腐蚀的实心理化板台面 1.5.柜体：15 mm厚双面灰色三聚氰胺中纤板，断面经优质PVC封边防水处理。整体配用可调脚，调节水平；表面门板抽屉采用铝合金暗拉手。 | 1 | 72060 | 7.206 | 42米 |
| 3 | 中央台及吊柜 | 1.1.尺寸： 1500×850 mm （宽×高） 1.2.钢木结构，C型钢架 1.3.支撑架材质：40×60×1.5 mm的鞍钢冷轧长方形钢管，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、经过酸洗、磷化、除油、除锈等处理 1.4.台面：12.7 mm边沿加厚至25.4 mm的实验室专用耐酸碱、耐腐蚀的实心理化板 1.5.柜体：15 mm厚双面灰色三聚氰胺中纤板，断面经优质PVC封边防水处理。整体配用可调脚，调节水平；表面门板抽屉采用铝合金暗拉手。 2.吊柜： 2.1. 规格：320×600 mm（宽×高） 2.2. 柜体材质：15 mm厚双面灰色三聚氰胺中纤板 2.3. 断面经优质PVC封边防水处理. 2.4. 表面门板采用外置合锌拉手 | 1 | 35620 | 3.56 | 5米 |
| 4 | 不锈钢圆凳 | 1.1. 材质：全不锈钢制作，带防水脚垫。 1.2. 凳面直径：300±10 mm，高：28±5 mm，厚度：1.5 mm 1.3. 升降高度 500 - 700mm | 1 | 5400 | 0.54 | 50个 |
| 合计 | 5 |  | 13.98 |  |

附件1表2：购置仪器设备内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网/数据获取与处理系统 | 套 | 1 | 29.88 | 29.88 |  |
| 2 | 分析天平 | 台 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
| 3 | 精密天平 | 台 | 1 | 1.15 | 1.15 |  |
| 4 | 药品冷藏柜 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 |  |
| 5 | 药品冷藏柜 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |
| 6 | 液氮罐 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |
| 7 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 0.64 | 0.64 |  |
| 8 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 离心机 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | PH计 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 |  |
| 11 | 水浴锅 | 台 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |
| 12 | 恒温恒湿箱 | 台 | 2 | 1.65 | 3.30 |  |
| 13 | 台式鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |
| 14 | 移液器 | 台 | 2 | 0.64 | 1.28 |  |
| 15 | 超净工作台 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |
| 16 | 体式显微镜 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
| 17 | 光学显微镜 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |
| 18 | 脱色摇床 | 台 | 1 | 0.17 | 0.17 |  |
| 19 | 可燃液体防燃柜 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 |  |
| 20 | 双稳电泳仪+水平琼脂糖凝胶电泳槽 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |
| 21 | 昆虫四臂嗅觉仪 | 台 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
| 22 | 多通路温湿度计 | 台 | 1 | 1.65 | 1.65 |  |
| 23 | 恒定磁场发生器 | 台 | 2 | 8.35 | 16.70 |  |
| 24 | 磁场强度测试仪 | 台 | 1 | 0.29 | 0.29 |  |
| 25 | 微型摄像头 | 套 | 1 | 0.92 | 0.92 | 10个 |
| 26 | 录音器 | 套 | 1 | 0.28 | 0.28 | 10个 |
| 27 | 信号采集模块 | 个 | 4 | 1.91 | 7.64 |  |
| 28 | 肌电图/诱发电位仪 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |
| 29 | 数据分析处理系统 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |
| 合 计 | 台/套 | 39 |  | 110.56 |  |

附件1表3：购置蜂箱内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量（套） | 单价 （万元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质中蜂蜂箱 | 成品的板材：2cm厚，含整套配件 | 杉木 | 1 | 7.65 | 7.65 | 180 |
| 2 | 木质意蜂蜂箱 | 成品的板材：2cm厚，含整套配件 | 杉木 | 1 | 1.21 | 1.21 | 30 |
| 3 | 塑料保温中蜂蜂箱 | 箱身四壁用厚22毫米的食品级塑料箱壁接合而成；由大盖、副盖、底箱、巢框和闸板构成。 | 保温材料 | 1 | 6.80 | 6.80 | 60 |
| 4 | 塑料保温意蜂蜂箱 | 箱身四壁用厚22毫米的食品级塑料箱壁接合而成；由大盖、副盖、继箱、隔王板、底箱、巢框和闸板构成。 | 保温材料 | 1 | 6.80 | 6.80 | 60 |
| 合计 |  | 4 |  | 22.46 |  |

附件1表4

| 原初步设计 | 变更后 |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） | 项目 | 金额（万元） |
| 1 建安工程 |  |  |
| 新建饲料和工具仓储间400平方米 | 30.14 |  |  |
| 2 田间工程 |  |  |
| 2.1遮雨遮阳蓬 | 27.56 |  |  |
| 2.2 蜂场地基 | 10.27 |  |  |
| 2.3 道路 | 14.27 |  |  |
| 2.4 标准蜂箱 | 16.5 | 变更为多种蜂箱，列入仪器设备 |  |
| 2.5 塑料蜂箱 | 31.5 |  |  |
| 3 仪器设备购置 | 216 |  | 377.53 |
| 3.1 仪器设备 | 216 | 变更流动养蜂车，新增检测设备、实验室台柜等仪器设备 | 377.53 |
| 4 工程建设其它费用 |  | 15.47 |
| 4.1 可研报告编制费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4.2 设计费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4.3 监理费 | 4.61 | 无监理费 |  |
| 4.4 招标费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 4.5 建设单位管理费 | 5.38 |  | 3.72 |
| 4.6 环境影响评价费 | 2.5 | 无环境影响评价 |  |
| 合计 | 142.73 |  | 393 |